## ARAMA
* Hex adres parametrenin direk karşılığıdır. Hex adresleme sisteminiz Maskeleme yapıyor ise Hex değere 1 eklemeyi unutmayınız.
Parametre No | Hex Adresi* | Modbus Decimal Adresi (40001 Maskeli)
w4 | 0F04 | 43845
| 3844 | 3845

## veri (hidden)
S1 | 0702 | 1794
S5 | 0706 | 1798
S6 | 0707 | 1799
S7 | 0708 | 1800
S8 | 0709 | 1801
S9 | 070A | 1802
S10 | 070B | 1803
S11 | 070C | 1804
S12 | 070D | 1805
S13 | 070E | 1806
S14 | 070F | 1807
S19 | 0714 | 1812
M1 | 0802 | 2050
M2 | 0803 | 2051
M3 | 0804 | 2052
M4 | 0805 | 2053
M5 | 0806 | 2054
M6 | 0807 | 2055
M7 | 0808 | 2056
M8 | 0809 | 2057
M9 | 080A | 2058
M10 | 080B | 2059
M11 | 080C | 2060
M12 | 080D | 2061
M13 | 080E | 2062
M14 | 080F | 2063
M15 | 0810 | 2064
M16 | 0811 | 2065
M17 | 0812 | 2066
M18 | 0813 | 2067
M19 | 0814 | 2068
M20 | 0815 | 2069
M21 | 0816 | 2070
M22 | 0817 | 2071
M23 | 0818 | 2072
M24 | 0819 | 2073
M25 | 081A | 2074
M26 | 081B | 2075
M27 | 081C | 2076
M28 | 081D | 2077
M29 | 081E | 2078
M30 | 081F | 2079
M31 | 0820 | 2080
M32 | 0821 | 2081
M33 | 0822 | 2082
M34 | 0823 | 2083
M35 | 0824 | 2084
M36 | 0825 | 2085
M37 | 0826 | 2086
M38 | 0827 | 2087
M39 | 0828 | 2088
M40 | 0829 | 2089
M41 | 082A | 2090
M42 | 082B | 2091
M43 | 082C | 2092
M44 | 082D | 2093
M45 | 082E | 2094
M46 | 082F | 2095
M47 | 0830 | 2096
M48 | 0831 | 2097
M49 | 0832 | 2098
M50 | 0833 | 2099
M52 | 0835 | 2101
M53 | 0836 | 2102
M54 | 0837 | 2103
M61 | 083E | 2110
M62 | 083F | 2111
M63 | 0840 | 2112
M64 | 0841 | 2113
M65 | 0842 | 2114
M66 | 0843 | 2115
M67 | 0844 | 2116
M68 | 0845 | 2117
M69 | 0846 | 2118
M70 | 0847 | 2119
M71 | 0848 | 2120
M72 | 0849 | 2121
M73 | 084A | 2122
M74 | 084B | 2123
M76 | 084D | 2125
M77 | 084E | 2126
M81 | 0852 | 2130
M85 | 0856 | 2134
M86 | 0857 | 2135
M87 | 0858 | 2136
M88 | 0859 | 2137
M89 | 085A | 2138
W1 | 0F02 | 3842
W2 | 0F03 | 3843
W3 | 0F04 | 3844
W4 | 0F05 | 3845
W5 | 0F06 | 3846
W6 | 0F07 | 3847
W7 | 0F08 | 3848
W8 | 0F09 | 3849
W9 | 0F0A | 3850
W10 | 0F0B | 3851
W11 | 0F0C | 3852
W12 | 0F0D | 3853
W13 | 0F0E | 3854
W14 | 0F0F | 3855
W15 | 0F10 | 3856
W16 | 0F11 | 3857
W17 | 0F12 | 3858
W18 | 0F13 | 3859
W19 | 0F14 | 3860
W20 | 0F15 | 3861
W21 | 0F16 | 3862
W22 | 0F17 | 3863
W23 | 0F18 | 3864
W24 | 0F19 | 3865
W26 | 0F1B | 3867
W27 | 0F1C | 3868
W28 | 0F1D | 3869
W29 | 0F1E | 3870
W30 | 0F1F | 3871
W31 | 0F20 | 3872
W32 | 0F21 | 3873
W33 | 0F22 | 3874
W35 | 0F24 | 3876
W36 | 0F25 | 3877
W37 | 0F26 | 3878
W38 | 0F27 | 3879
W39 | 0F28 | 3880
W40 | 0F29 | 3881
W42 | 0F2B | 3883
W43 | 0F2C | 3884
W44 | 0F2D | 3885
W45 | 0F2E | 3886
W46 | 0F2F | 3887
W47 | 0F30 | 3888
W48 | 0F31 | 3889
W49 | 0F32 | 3890
W50 | 0F33 | 3891
W51 | 0F34 | 3892
W52 | 0F35 | 3893
W53 | 0F36 | 3894
W54 | 0F37 | 3895
W55 | 0F38 | 3896
W56 | 0F39 | 3897
W57 | 0F3A | 3898
W58 | 0F3B | 3899
W59 | 0F3C | 3900
W60 | 0F3D | 3901
W61 | 0F3E | 3902
W62 | 0F3F | 3903
W63 | 0F40 | 3904
W65 | 0F42 | 3906
W67 | 0F44 | 3908
W68 | 0F45 | 3909
W70 | 0F47 | 3911
W71 | 0F48 | 3912
W72 | 0F49 | 3913
W73 | 0F4A | 3914
W74 | 0F4B | 3915
W75 | 0F4C | 3916
W76 | 0F4D | 3917
W77 | 0F4E | 3918
W78 | 0F4F | 3919
W79 | 0F50 | 3920
W80 | 0F51 | 3921
W81 | 0F52 | 3922
W82 | 0F53 | 3923
W83 | 0F54 | 3924
W84 | 0F55 | 3925
W85 | 0F56 | 3926
W86 | 0F57 | 3927
W87 | 0F58 | 3928
W89 | 0F5A | 3930
W90 | 0F5B | 3931
W91 | 0F5C | 3932
W92 | 0F5D | 3933
W94 | 0F5F | 3935
W95 | 0F60 | 3936
W96 | 0F61 | 3937
W97 | 0F62 | 3938
W98 | 0F63 | 3939
W99 | 0F64 | 3940
X0 | 1001 | 4097
X1 | 1002 | 4098
X2 | 1003 | 4099
X3 | 1004 | 4100
X4 | 1005 | 4101
X5 | 1006 | 4102
X6 | 1007 | 4103
X7 | 1008 | 4104
X8 | 1009 | 4105
X10 | 100B | 4107
X11 | 100C | 4108
X12 | 100D | 4109
X13 | 100E | 4110
X15 | 1010 | 4112
X16 | 1011 | 4113
X17 | 1012 | 4114
X18 | 1013 | 4115
X20 | 1015 | 4117
X21 | 1016 | 4118
X22 | 1017 | 4119
X23 | 1018 | 4120
X24 | 1019 | 4121
X25 | 101A | 4122
X26 | 101B | 4123
X27 | 101C | 4124
X28 | 101D | 4125
X29 | 101E | 4126
X30 | 101F | 4127
X31 | 1020 | 4128
X32 | 1021 | 4129
X33 | 1022 | 4130
X34 | 1023 | 4131
X35 | 1024 | 4132
X36 | 1025 | 4133
X37 | 1026 | 4134
X60 | 103D | 4157
X61 | 103E | 4158
X62 | 103F | 4159
X63 | 1040 | 4160
X64 | 1041 | 4161
X65 | 1042 | 4162
X66 | 1043 | 4163
X67 | 1044 | 4164
X68 | 1045 | 4165
X69 | 1046 | 4166
X70 | 1047 | 4167
X71 | 1048 | 4168
X72 | 1049 | 4169
X73 | 104A | 4170
X74 | 104B | 4171
X76 | 104D | 4173
X77 | 104E | 4174
Z0 | 1101 | 4353
Z1 | 1102 | 4354
Z2 | 1103 | 4355
Z3 | 1104 | 4356
Z4 | 1105 | 4357
Z5 | 1106 | 4358
Z6 | 1107 | 4359
Z7 | 1108 | 4360
Z8 | 1109 | 4361
Z9 | 110A | 4362
Z10 | 110B | 4363
Z11 | 110C | 4364
Z12 | 110D | 4365
Z13 | 110E | 4366
Z14 | 110F | 4367
Z16 | 1111 | 4369
Z17 | 1112 | 4370
Z40 | 1129 | 4393
Z41 | 112A | 4394
Z42 | 112B | 4395
Z43 | 112C | 4396
Z44 | 112D | 4397
Z45 | 112E | 4398
Z46 | 112F | 4399
Z50 | 1133 | 4403
Z51 | 1134 | 4404
Z52 | 1135 | 4405
Z53 | 1136 | 4406
Z54 | 1137 | 4407
Z55 | 1138 | 4408
Z56 | 1139 | 4409
Z57 | 113A | 4410
Z58 | 113B | 4411
Z59 | 113C | 4412
Z60 | 113D | 4413
Z61 | 113E | 4414
Z62 | 113F | 4415
Z63 | 1140 | 4416
Z64 | 1141 | 4417
Z66 | 1143 | 4419
Z67 | 1144 | 4420
Z90 | 115B | 4443
Z91 | 115C | 4444
Z92 | 115D | 4445
Z93 | 115E | 4446
Z94 | 115F | 4447
Z95 | 1160 | 4448
F0 | 0001 | 1
F1 | 0002 | 2
F2 | 0003 | 3
F3 | 0004 | 4
F4 | 0005 | 5
F5 | 0006 | 6
F6 | 0007 | 7
F7 | 0008 | 8
F8 | 0009 | 9
F9 | 000A | 10
F10 | 000B | 11
F11 | 000C | 12
F12 | 000D | 13
F14 | 000F | 15
F15 | 0010 | 16
F16 | 0011 | 17
F18 | 0013 | 19
F20 | 0015 | 21
F21 | 0016 | 22
F22 | 0017 | 23
F23 | 0018 | 24
F24 | 0019 | 25
F25 | 001A | 26
F26 | 001B | 27
F27 | 001C | 28
F29 | 001E | 30
F30 | 001F | 31
F31 | 0020 | 32
F32 | 0021 | 33
F33 | 0022 | 34
F34 | 0023 | 35
F35 | 0024 | 36
F37 | 0026 | 38
F38 | 0027 | 39
F39 | 0028 | 40
F40 | 0029 | 41
F41 | 002A | 42
F42 | 002B | 43
F43 | 002C | 44
F44 | 002D | 45
F50 | 0033 | 51
F51 | 0034 | 52
F52 | 0035 | 53
F80 | 0051 | 81
E1 | 0102 | 258
E2 | 0103 | 259
E3 | 0104 | 260
E4 | 0105 | 261
E5 | 0106 | 262
E6 | 0107 | 263
E7 | 0108 | 264
E8 | 0109 | 265
E9 | 010A | 266
E10 | 010B | 267
E11 | 010C | 268
E12 | 010D | 269
E13 | 010E | 270
E14 | 010F | 271
E15 | 0110 | 272
E16 | 0111 | 273
E17 | 0112 | 274
E20 | 0115 | 277
E21 | 0116 | 278
E22 | 0117 | 279
E23 | 0118 | 280
E24 | 0119 | 281
E27 | 011C | 284
E29 | 011E | 286
E30 | 011F | 287
E31 | 0120 | 288
E32 | 0121 | 289
E34 | 0123 | 291
E35 | 0124 | 292
E36 | 0125 | 293
E37 | 0126 | 294
E38 | 0127 | 295
E39 | 0128 | 296
E40 | 0129 | 297
E41 | 012A | 298
E42 | 012B | 299
E43 | 012C | 300
E45 | 012E | 302
E46 | 012F | 303
E47 | 0130 | 304
E48 | 0131 | 305
E50 | 0133 | 307
E51 | 0134 | 308
E52 | 0135 | 309
E59 | 013C | 316
E60 | 013D | 317
E61 | 013E | 318
E62 | 013F | 319
E63 | 0140 | 320
E64 | 0141 | 321
E65 | 0142 | 322
E80 | 0151 | 337
E81 | 0152 | 338
E98 | 0163 | 355
E99 | 0164 | 356
C1 | 0202 | 514
C2 | 0203 | 515
C3 | 0204 | 516
C4 | 0205 | 517
C5 | 0206 | 518
C6 | 0207 | 519
C7 | 0208 | 520
C8 | 0209 | 521
C9 | 020A | 522
C10 | 020B | 523
C11 | 020C | 524
C12 | 020D | 525
C13 | 020E | 526
C14 | 020F | 527
C15 | 0210 | 528
C16 | 0211 | 529
C17 | 0212 | 530
C18 | 0213 | 531
C19 | 0214 | 532
C20 | 0215 | 533
C21 | 0216 | 534
C30 | 021F | 543
C31 | 0220 | 544
C32 | 0221 | 545
C33 | 0222 | 546
C34 | 0223 | 547
C35 | 0224 | 548
C36 | 0225 | 549
C37 | 0226 | 550
C38 | 0227 | 551
C39 | 0228 | 552
C41 | 022A | 554
C42 | 022B | 555
C43 | 022C | 556
C44 | 022D | 557
C45 | 022E | 558
C50 | 0233 | 563
C51 | 0234 | 564
C52 | 0235 | 565
C53 | 0236 | 566
P1 | 0302 | 770
P2 | 0303 | 771
P3 | 0304 | 772
P4 | 0305 | 773
P5 | 0306 | 774
P6 | 0307 | 775
P7 | 0308 | 776
P8 | 0309 | 777
P9 | 030A | 778
P10 | 030B | 779
P11 | 030C | 780
P12 | 030D | 781
P13 | 030E | 782
P14 | 030F | 783
P15 | 0310 | 784
P16 | 0311 | 785
P17 | 0312 | 786
P18 | 0313 | 787
P19 | 0314 | 788
P20 | 0315 | 789
P21 | 0316 | 790
P22 | 0317 | 791
P23 | 0318 | 792
P53 | 0336 | 822
P54 | 0337 | 823
P55 | 0338 | 824
P56 | 0339 | 825
P57 | 033A | 826
P99 | 0364 | 868
H3 | 0404 | 1028
H4 | 0405 | 1029
H5 | 0406 | 1030
H6 | 0407 | 1031
H7 | 0408 | 1032
H8 | 0409 | 1033
H9 | 040A | 1034
H11 | 040C | 1036
H12 | 040D | 1037
H13 | 040E | 1038
H14 | 040F | 1039
H15 | 0410 | 1040
H16 | 0411 | 1041
H17 | 0412 | 1042
H26 | 041B | 1051
H27 | 041C | 1052
H28 | 041D | 1053
H30 | 041F | 1055
H42 | 042B | 1067
H43 | 042C | 1068
H44 | 042D | 1069
H45 | 042E | 1070
H46 | 042F | 1071
H47 | 0430 | 1072
H48 | 0431 | 1073
H49 | 0432 | 1074
H50 | 0433 | 1075
H51 | 0434 | 1076
H52 | 0435 | 1077
H53 | 0436 | 1078
H54 | 0437 | 1079
H55 | 0438 | 1080
H56 | 0439 | 1081
H57 | 043A | 1082
H58 | 043B | 1083
H59 | 043C | 1084
H60 | 043D | 1085
H61 | 043E | 1086
H63 | 0440 | 1088
H64 | 0441 | 1089
H65 | 0442 | 1090
H66 | 0443 | 1091
H67 | 0444 | 1092
H68 | 0445 | 1093
H69 | 0446 | 1094
H70 | 0447 | 1095
H71 | 0448 | 1096
H72 | 0449 | 1097
H73 | 044A | 1098
H76 | 044D | 1101
H77 | 044E | 1102
H78 | 044F | 1103
H79 | 0450 | 1104
H80 | 0451 | 1105
H81 | 0452 | 1106
H82 | 0453 | 1107
H84 | 0455 | 1109
H85 | 0456 | 1110
H86 | 0457 | 1111
H87 | 0458 | 1112
H88 | 0459 | 1113
H89 | 045A | 1114
H90 | 045B | 1115
H91 | 045C | 1116
H92 | 045D | 1117
H93 | 045E | 1118
H94 | 045F | 1119
H95 | 0460 | 1120
H96 | 0461 | 1121
H97 | 0462 | 1122
H98 | 0463 | 1123
A1 | 0502 | 1282
A2 | 0503 | 1283
A3 | 0504 | 1284
A4 | 0505 | 1285
A5 | 0506 | 1286
A6 | 0507 | 1287
A7 | 0508 | 1288
A8 | 0509 | 1289
A9 | 050A | 1290
A10 | 050B | 1291
A11 | 050C | 1292
A12 | 050D | 1293
A13 | 050E | 1294
A14 | 050F | 1295
A15 | 0510 | 1296
A16 | 0511 | 1297
A17 | 0512 | 1298
A18 | 0513 | 1299
A19 | 0514 | 1300
A20 | 0515 | 1301
A21 | 0516 | 1302
A22 | 0517 | 1303
A23 | 0518 | 1304
A24 | 0519 | 1305
A25 | 051A | 1306
A26 | 051B | 1307
A27 | 051C | 1308
A28 | 051D | 1309
A29 | 051E | 1310
A30 | 051F | 1311
A31 | 0520 | 1312
A32 | 0521 | 1313
A33 | 0522 | 1314
A34 | 0523 | 1315
A35 | 0524 | 1316
A36 | 0525 | 1317
A37 | 0526 | 1318
A39 | 0528 | 1320
A40 | 0529 | 1321
A41 | 052A | 1322
A42 | 052B | 1323
A43 | 052C | 1324
A44 | 052D | 1325
A45 | 052E | 1326
A46 | 052F | 1327
A48 | 0531 | 1329
A51 | 0534 | 1332
A52 | 0535 | 1333
A53 | 0536 | 1334
A54 | 0537 | 1335
A55 | 0538 | 1336
A56 | 0539 | 1337
A57 | 053A | 1338
B1 | 1202 | 4610
B2 | 1203 | 4611
B3 | 1204 | 4612
B4 | 1205 | 4613
B5 | 1206 | 4614
B6 | 1207 | 4615
B7 | 1208 | 4616
B8 | 1209 | 4617
B9 | 120A | 4618
B10 | 120B | 4619
B11 | 120C | 4620
B12 | 120D | 4621
B13 | 120E | 4622
B14 | 120F | 4623
B15 | 1210 | 4624
B16 | 1211 | 4625
B17 | 1212 | 4626
B18 | 1213 | 4627
B20 | 1215 | 4629
B21 | 1216 | 4630
B22 | 1217 | 4631
B23 | 1218 | 4632
B24 | 1219 | 4633
B25 | 121A | 4634
B26 | 121B | 4635
B27 | 121C | 4636
B28 | 121D | 4637
B29 | 121E | 4638
B30 | 121F | 4639
B31 | 1220 | 4640
B32 | 1221 | 4641
B33 | 1222 | 4642
B34 | 1223 | 4643
B35 | 1224 | 4644
B36 | 1225 | 4645
B37 | 1226 | 4646
B39 | 1228 | 4648
B40 | 1229 | 4649
B41 | 122A | 4650
B42 | 122B | 4651
B43 | 122C | 4652
B44 | 122D | 4653
B45 | 122E | 4654
B46 | 122F | 4655
B48 | 1231 | 4657
B51 | 1234 | 4660
B52 | 1235 | 4661
B53 | 1236 | 4662
B54 | 1237 | 4663
B55 | 1238 | 4664
B56 | 1239 | 4665
B57 | 123A | 4666
R1 | 0A02 | 2562
R2 | 0A03 | 2563
R3 | 0A04 | 2564
R4 | 0A05 | 2565
R5 | 0A06 | 2566
R6 | 0A07 | 2567
R7 | 0A08 | 2568
R8 | 0A09 | 2569
R9 | 0A0A | 2570
R10 | 0A0B | 2571
R11 | 0A0C | 2572
R12 | 0A0D | 2573
R13 | 0A0E | 2574
R14 | 0A0F | 2575
R15 | 0A10 | 2576
R16 | 0A11 | 2577
R17 | 0A12 | 2578
R18 | 0A13 | 2579
R20 | 0A15 | 2581
R21 | 0A16 | 2582
R22 | 0A17 | 2583
R23 | 0A18 | 2584
R24 | 0A19 | 2585
R25 | 0A1A | 2586
R26 | 0A1B | 2587
R27 | 0A1C | 2588
R28 | 0A1D | 2589
R29 | 0A1E | 2590
R30 | 0A1F | 2591
R31 | 0A20 | 2592
R32 | 0A21 | 2593
R33 | 0A22 | 2594
R34 | 0A23 | 2595
R35 | 0A24 | 2596
R36 | 0A25 | 2597
R37 | 0A26 | 2598
R39 | 0A28 | 2600
R40 | 0A29 | 2601
R41 | 0A2A | 2602
R42 | 0A2B | 2603
R43 | 0A2C | 2604
R44 | 0A2D | 2605
R45 | 0A2E | 2606
R46 | 0A2F | 2607
R48 | 0A31 | 2609
R51 | 0A34 | 2612
R52 | 0A35 | 2613
R53 | 0A36 | 2614
R54 | 0A37 | 2615
R55 | 0A38 | 2616
R56 | 0A39 | 2617
R57 | 0A3A | 2618
J1 | 0D02 | 3330
J2 | 0D03 | 3331
J3 | 0D04 | 3332
J4 | 0D05 | 3333
J5 | 0D06 | 3334
J6 | 0D07 | 3335
J8 | 0D09 | 3337
J9 | 0D0A | 3338
J10 | 0D0B | 3339
J11 | 0D0C | 3340
J12 | 0D0D | 3341
J13 | 0D0E | 3342
J15 | 0D10 | 3344
J16 | 0D11 | 3345
J17 | 0D12 | 3346
J18 | 0D13 | 3347
J19 | 0D14 | 3348
J21 | 0D16 | 3350
J22 | 0D17 | 3351
J56 | 0D39 | 3385
J57 | 0D3A | 3386
J58 | 0D3B | 3387
J59 | 0D3C | 3388
J60 | 0D3D | 3389
J61 | 0D3E | 3390
J62 | 0D3F | 3391
J63 | 0D40 | 3392
J64 | 0D41 | 3393
J65 | 0D42 | 3394
J66 | 0D43 | 3395
J67 | 0D44 | 3396
J68 | 0D45 | 3397
J69 | 0D46 | 3398
J70 | 0D47 | 3399
J71 | 0D48 | 3400
J72 | 0D49 | 3401
J73 | 0D4A | 3402
J74 | 0D4B | 3403
J75 | 0D4C | 3404
J76 | 0D4D | 3405
J77 | 0D4E | 3406
J78 | 0D4F | 3407
J79 | 0D50 | 3408
J80 | 0D51 | 3409
J81 | 0D52 | 3410
J82 | 0D53 | 3411
J83 | 0D54 | 3412
J84 | 0D55 | 3413
J85 | 0D56 | 3414
J86 | 0D57 | 3415
J87 | 0D58 | 3416
J88 | 0D59 | 3417
J90 | 0D5B | 3419
J91 | 0D5C | 3420
J92 | 0D5D | 3421
J95 | 0D60 | 3424
J96 | 0D61 | 3425
J97 | 0D62 | 3426
J98 | 0D63 | 3427
J99 | 0D64 | 3428
D1 | 1302 | 4866
D2 | 1303 | 4867
D3 | 1304 | 4868
D4 | 1305 | 4869
D6 | 1307 | 4871
D9 | 130A | 4874
D10 | 130B | 4875
D11 | 130C | 4876
D12 | 130D | 4877
D13 | 130E | 4878
D14 | 130F | 4879
D15 | 1310 | 4880
D16 | 1311 | 4881
D17 | 1312 | 4882
D21 | 1316 | 4886
D22 | 1317 | 4887
D23 | 1318 | 4888
D24 | 1319 | 4889
D25 | 131A | 4890
D32 | 1321 | 4897
D33 | 1322 | 4898
D51 | 1334 | 4916
D52 | 1335 | 4917
D53 | 1336 | 4918
D54 | 1337 | 4919
D55 | 1338 | 4920
D59 | 133C | 4924
D61 | 133E | 4926
D62 | 133F | 4927
D63 | 1340 | 4928
D67 | 1344 | 4932
D68 | 1345 | 4933
D99 | 1364 | 4964
Y1 | 0E02 | 3586
Y2 | 0E03 | 3587
Y3 | 0E04 | 3588
Y4 | 0E05 | 3589
Y5 | 0E06 | 3590
Y6 | 0E07 | 3591
Y7 | 0E08 | 3592
Y8 | 0E09 | 3593
Y9 | 0E0A | 3594
Y10 | 0E0B | 3595
Y11 | 0E0C | 3596
Y12 | 0E0D | 3597
Y13 | 0E0E | 3598
Y14 | 0E0F | 3599
Y15 | 0E10 | 3600
Y16 | 0E11 | 3601
Y17 | 0E12 | 3602
Y18 | 0E13 | 3603
Y19 | 0E14 | 3604
Y20 | 0E15 | 3605
Y97 | 0E62 | 3682
Y98 | 0E63 | 3683
Y99 | 0E64 | 3684

## (S) WORD'S (hidden)
S | 1 | 0702 | 1794 | 41794 | 700 | 1792 | 2
S | 5 | 0706 | 1798 | 41798 |  |  | 6
S | 6 | 0707 | 1799 | 41799 |  |  | 7
S | 7 | 0708 | 1800 | 41800 |  |  | 8
S | 8 | 0709 | 1801 | 41801 |  |  | 9
S | 9 | 070A | 1802 | 41802 |  |  | 10
S | 10 | 070B | 1803 | 41803 |  |  | 11
S | 11 | 070C | 1804 | 41804 |  |  | 12
S | 12 | 070D | 1805 | 41805 |  |  | 13
S | 13 | 070E | 1806 | 41806 |  |  | 14
S | 14 | 070F | 1807 | 41807 |  |  | 15
S | 19 | 0714 | 1812 | 41812 |  |  | 20

## (M) WORD'S (hidden)
M | 1 | 0802 | 2050 | 800 | 2048 | 2
M | 2 | 0803 | 2051 |  |  | 3
M | 3 | 0804 | 2052 |  |  | 4
M | 4 | 0805 | 2053 |  |  | 5
M | 5 | 0806 | 2054 |  |  | 6
M | 6 | 0807 | 2055 |  |  | 7
M | 7 | 0808 | 2056 |  |  | 8
M | 8 | 0809 | 2057 |  |  | 9
M | 9 | 080A | 2058 |  |  | 10
M | 10 | 080B | 2059 |  |  | 11
M | 11 | 080C | 2060 |  |  | 12
M | 12 | 080D | 2061 |  |  | 13
M | 13 | 080E | 2062 |  |  | 14
M | 14 | 080F | 2063 |  |  | 15
M | 15 | 0810 | 2064 |  |  | 16
M | 16 | 0811 | 2065 |  |  | 17
M | 17 | 0812 | 2066 |  |  | 18
M | 18 | 0813 | 2067 |  |  | 19
M | 19 | 0814 | 2068 |  |  | 20
M | 20 | 0815 | 2069 |  |  | 21
M | 21 | 0816 | 2070 |  |  | 22
M | 22 | 0817 | 2071 |  |  | 23
M | 23 | 0818 | 2072 |  |  | 24
M | 24 | 0819 | 2073 |  |  | 25
M | 25 | 081A | 2074 |  |  | 26
M | 26 | 081B | 2075 |  |  | 27
M | 27 | 081C | 2076 |  |  | 28
M | 28 | 081D | 2077 |  |  | 29
M | 29 | 081E | 2078 |  |  | 30
M | 30 | 081F | 2079 |  |  | 31
M | 31 | 0820 | 2080 |  |  | 32
M | 32 | 0821 | 2081 |  |  | 33
M | 33 | 0822 | 2082 |  |  | 34
M | 34 | 0823 | 2083 |  |  | 35
M | 35 | 0824 | 2084 |  |  | 36
M | 36 | 0825 | 2085 |  |  | 37
M | 37 | 0826 | 2086 |  |  | 38
M | 38 | 0827 | 2087 |  |  | 39
M | 39 | 0828 | 2088 |  |  | 40
M | 40 | 0829 | 2089 |  |  | 41
M | 41 | 082A | 2090 |  |  | 42
M | 42 | 082B | 2091 |  |  | 43
M | 43 | 082C | 2092 |  |  | 44
M | 44 | 082D | 2093 |  |  | 45
M | 45 | 082E | 2094 |  |  | 46
M | 46 | 082F | 2095 |  |  | 47
M | 47 | 0830 | 2096 |  |  | 48
M | 48 | 0831 | 2097 |  |  | 49
M | 49 | 0832 | 2098 |  |  | 50
M | 50 | 0833 | 2099 |  |  | 51
M | 52 | 0835 | 2101 |  |  | 53
M | 53 | 0836 | 2102 |  |  | 54
M | 54 | 0837 | 2103 |  |  | 55
M | 61 | 083E | 2110 |  |  | 62
M | 62 | 083F | 2111 |  |  | 63
M | 63 | 0840 | 2112 |  |  | 64
M | 64 | 0841 | 2113 |  |  | 65
M | 65 | 0842 | 2114 |  |  | 66
M | 66 | 0843 | 2115 |  |  | 67
M | 67 | 0844 | 2116 |  |  | 68
M | 68 | 0845 | 2117 |  |  | 69
M | 69 | 0846 | 2118 |  |  | 70
M | 70 | 0847 | 2119 |  |  | 71
M | 71 | 0848 | 2120 |  |  | 72
M | 72 | 0849 | 2121 |  |  | 73
M | 73 | 084A | 2122 |  |  | 74
M | 74 | 084B | 2123 |  |  | 75
M | 76 | 084D | 2125 |  |  | 77
M | 77 | 084E | 2126 |  |  | 78
M | 81 | 0852 | 2130 |  |  | 82
M | 85 | 0856 | 2134 |  |  | 86
M | 86 | 0857 | 2135 |  |  | 87
M | 87 | 0858 | 2136 |  |  | 88
M | 88 | 0859 | 2137 |  |  | 89
M | 89 | 085A | 2138 |  |  | 90

## (W) WORD'S (hidden)
W | 1 | 0F02 | 3842 | F00 | 3840 | 2
W | 2 | 0F03 | 3843 |  |  | 3
W | 3 | 0F04 | 3844 |  |  | 4
W | 4 | 0F05 | 3845 |  |  | 5
W | 5 | 0F06 | 3846 |  |  | 6
W | 6 | 0F07 | 3847 |  |  | 7
W | 7 | 0F08 | 3848 |  |  | 8
W | 8 | 0F09 | 3849 |  |  | 9
W | 9 | 0F0A | 3850 |  |  | 10
W | 10 | 0F0B | 3851 |  |  | 11
W | 11 | 0F0C | 3852 |  |  | 12
W | 12 | 0F0D | 3853 |  |  | 13
W | 13 | 0F0E | 3854 |  |  | 14
W | 14 | 0F0F | 3855 |  |  | 15
W | 15 | 0F10 | 3856 |  |  | 16
W | 16 | 0F11 | 3857 |  |  | 17
W | 17 | 0F12 | 3858 |  |  | 18
W | 18 | 0F13 | 3859 |  |  | 19
W | 19 | 0F14 | 3860 |  |  | 20
W | 20 | 0F15 | 3861 |  |  | 21
W | 21 | 0F16 | 3862 |  |  | 22
W | 22 | 0F17 | 3863 |  |  | 23
W | 23 | 0F18 | 3864 |  |  | 24
W | 24 | 0F19 | 3865 |  |  | 25
W | 26 | 0F1B | 3867 |  |  | 27
W | 27 | 0F1C | 3868 |  |  | 28
W | 28 | 0F1D | 3869 |  |  | 29
W | 29 | 0F1E | 3870 |  |  | 30
W | 30 | 0F1F | 3871 |  |  | 31
W | 31 | 0F20 | 3872 |  |  | 32
W | 32 | 0F21 | 3873 |  |  | 33
W | 33 | 0F22 | 3874 |  |  | 34
W | 35 | 0F24 | 3876 |  |  | 36
W | 36 | 0F25 | 3877 |  |  | 37
W | 37 | 0F26 | 3878 |  |  | 38
W | 38 | 0F27 | 3879 |  |  | 39
W | 39 | 0F28 | 3880 |  |  | 40
W | 40 | 0F29 | 3881 |  |  | 41
W | 42 | 0F2B | 3883 |  |  | 43
W | 43 | 0F2C | 3884 |  |  | 44
W | 44 | 0F2D | 3885 |  |  | 45
W | 45 | 0F2E | 3886 |  |  | 46
W | 46 | 0F2F | 3887 |  |  | 47
W | 47 | 0F30 | 3888 |  |  | 48
W | 48 | 0F31 | 3889 |  |  | 49
W | 49 | 0F32 | 3890 |  |  | 50
W | 50 | 0F33 | 3891 |  |  | 51
W | 51 | 0F34 | 3892 |  |  | 52
W | 52 | 0F35 | 3893 |  |  | 53
W | 53 | 0F36 | 3894 |  |  | 54
W | 54 | 0F37 | 3895 |  |  | 55
W | 55 | 0F38 | 3896 |  |  | 56
W | 56 | 0F39 | 3897 |  |  | 57
W | 57 | 0F3A | 3898 |  |  | 58
W | 58 | 0F3B | 3899 |  |  | 59
W | 59 | 0F3C | 3900 |  |  | 60
W | 60 | 0F3D | 3901 |  |  | 61
W | 61 | 0F3E | 3902 |  |  | 62
W | 62 | 0F3F | 3903 |  |  | 63
W | 63 | 0F40 | 3904 |  |  | 64
W | 65 | 0F42 | 3906 |  |  | 66
W | 67 | 0F44 | 3908 |  |  | 68
W | 68 | 0F45 | 3909 |  |  | 69
W | 70 | 0F47 | 3911 |  |  | 71
W | 71 | 0F48 | 3912 |  |  | 72
W | 72 | 0F49 | 3913 |  |  | 73
W | 73 | 0F4A | 3914 |  |  | 74
W | 74 | 0F4B | 3915 |  |  | 75
W | 75 | 0F4C | 3916 |  |  | 76
W | 76 | 0F4D | 3917 |  |  | 77
W | 77 | 0F4E | 3918 |  |  | 78
W | 78 | 0F4F | 3919 |  |  | 79
W | 79 | 0F50 | 3920 |  |  | 80
W | 80 | 0F51 | 3921 |  |  | 81
W | 81 | 0F52 | 3922 |  |  | 82
W | 82 | 0F53 | 3923 |  |  | 83
W | 83 | 0F54 | 3924 |  |  | 84
W | 84 | 0F55 | 3925 |  |  | 85
W | 85 | 0F56 | 3926 |  |  | 86
W | 86 | 0F57 | 3927 |  |  | 87
W | 87 | 0F58 | 3928 |  |  | 88
W | 89 | 0F5A | 3930 |  |  | 90
W | 90 | 0F5B | 3931 |  |  | 91
W | 91 | 0F5C | 3932 |  |  | 92
W | 92 | 0F5D | 3933 |  |  | 93
W | 94 | 0F5F | 3935 |  |  | 95
W | 95 | 0F60 | 3936 |  |  | 96
W | 96 | 0F61 | 3937 |  |  | 97
W | 97 | 0F62 | 3938 |  |  | 98
W | 98 | 0F63 | 3939 |  |  | 99
W | 99 | 0F64 | 3940 |  |  | 100

## (X) WORD'S (hidden)
X | 0 | 1001 | 4097 | 1000 | 4096 | 1
X | 1 | 1002 | 4098 |  |  | 2
X | 2 | 1003 | 4099 |  |  | 3
X | 3 | 1004 | 4100 |  |  | 4
X | 4 | 1005 | 4101 |  |  | 5
X | 5 | 1006 | 4102 |  |  | 6
X | 6 | 1007 | 4103 |  |  | 7
X | 7 | 1008 | 4104 |  |  | 8
X | 8 | 1009 | 4105 |  |  | 9
X | 10 | 100B | 4107 |  |  | 11
X | 11 | 100C | 4108 |  |  | 12
X | 12 | 100D | 4109 |  |  | 13
X | 13 | 100E | 4110 |  |  | 14
X | 15 | 1010 | 4112 |  |  | 16
X | 16 | 1011 | 4113 |  |  | 17
X | 17 | 1012 | 4114 |  |  | 18
X | 18 | 1013 | 4115 |  |  | 19
X | 20 | 1015 | 4117 |  |  | 21
X | 21 | 1016 | 4118 |  |  | 22
X | 22 | 1017 | 4119 |  |  | 23
X | 23 | 1018 | 4120 |  |  | 24
X | 24 | 1019 | 4121 |  |  | 25
X | 25 | 101A | 4122 |  |  | 26
X | 26 | 101B | 4123 |  |  | 27
X | 27 | 101C | 4124 |  |  | 28
X | 28 | 101D | 4125 |  |  | 29
X | 29 | 101E | 4126 |  |  | 30
X | 30 | 101F | 4127 |  |  | 31
X | 31 | 1020 | 4128 |  |  | 32
X | 32 | 1021 | 4129 |  |  | 33
X | 33 | 1022 | 4130 |  |  | 34
X | 34 | 1023 | 4131 |  |  | 35
X | 35 | 1024 | 4132 |  |  | 36
X | 36 | 1025 | 4133 |  |  | 37
X | 37 | 1026 | 4134 |  |  | 38
X | 60 | 103D | 4157 |  |  | 61
X | 61 | 103E | 4158 |  |  | 62
X | 62 | 103F | 4159 |  |  | 63
X | 63 | 1040 | 4160 |  |  | 64
X | 64 | 1041 | 4161 |  |  | 65
X | 65 | 1042 | 4162 |  |  | 66
X | 66 | 1043 | 4163 |  |  | 67
X | 67 | 1044 | 4164 |  |  | 68
X | 68 | 1045 | 4165 |  |  | 69
X | 69 | 1046 | 4166 |  |  | 70
X | 70 | 1047 | 4167 |  |  | 71
X | 71 | 1048 | 4168 |  |  | 72
X | 72 | 1049 | 4169 |  |  | 73
X | 73 | 104A | 4170 |  |  | 74
X | 74 | 104B | 4171 |  |  | 75
X | 76 | 104D | 4173 |  |  | 77
X | 77 | 104E | 4174 |  |  | 78

## (Z) WORD'S (hidden)
Z | 0 | 1101 | 4353 | 1100 | 4352 | 1
Z | 1 | 1102 | 4354 |  |  | 2
Z | 2 | 1103 | 4355 |  |  | 3
Z | 3 | 1104 | 4356 |  |  | 4
Z | 4 | 1105 | 4357 |  |  | 5
Z | 5 | 1106 | 4358 |  |  | 6
Z | 6 | 1107 | 4359 |  |  | 7
Z | 7 | 1108 | 4360 |  |  | 8
Z | 8 | 1109 | 4361 |  |  | 9
Z | 9 | 110A | 4362 |  |  | 10
Z | 10 | 110B | 4363 |  |  | 11
Z | 11 | 110C | 4364 |  |  | 12
Z | 12 | 110D | 4365 |  |  | 13
Z | 13 | 110E | 4366 |  |  | 14
Z | 14 | 110F | 4367 |  |  | 15
Z | 16 | 1111 | 4369 |  |  | 17
Z | 17 | 1112 | 4370 |  |  | 18
Z | 40 | 1129 | 4393 |  |  | 41
Z | 41 | 112A | 4394 |  |  | 42
Z | 42 | 112B | 4395 |  |  | 43
Z | 43 | 112C | 4396 |  |  | 44
Z | 44 | 112D | 4397 |  |  | 45
Z | 45 | 112E | 4398 |  |  | 46
Z | 46 | 112F | 4399 |  |  | 47
Z | 50 | 1133 | 4403 |  |  | 51
Z | 51 | 1134 | 4404 |  |  | 52
Z | 52 | 1135 | 4405 |  |  | 53
Z | 53 | 1136 | 4406 |  |  | 54
Z | 54 | 1137 | 4407 |  |  | 55
Z | 55 | 1138 | 4408 |  |  | 56
Z | 56 | 1139 | 4409 |  |  | 57
Z | 57 | 113A | 4410 |  |  | 58
Z | 58 | 113B | 4411 |  |  | 59
Z | 59 | 113C | 4412 |  |  | 60
Z | 60 | 113D | 4413 |  |  | 61
Z | 61 | 113E | 4414 |  |  | 62
Z | 62 | 113F | 4415 |  |  | 63
Z | 63 | 1140 | 4416 |  |  | 64
Z | 64 | 1141 | 4417 |  |  | 65
Z | 66 | 1143 | 4419 |  |  | 67
Z | 67 | 1144 | 4420 |  |  | 68
Z | 90 | 115B | 4443 |  |  | 91
Z | 91 | 115C | 4444 |  |  | 92
Z | 92 | 115D | 4445 |  |  | 93
Z | 93 | 115E | 4446 |  |  | 94
Z | 94 | 115F | 4447 |  |  | 95
Z | 95 | 1160 | 4448 |  |  | 96

## (F) WORD'S (hidden)
F | 0 | 0001 | 1 | 0 | 0 | 1
F | 1 | 0002 | 2 |  |  | 2
F | 2 | 0003 | 3 |  |  | 3
F | 3 | 0004 | 4 |  |  | 4
F | 4 | 0005 | 5 |  |  | 5
F | 5 | 0006 | 6 |  |  | 6
F | 6 | 0007 | 7 |  |  | 7
F | 7 | 0008 | 8 |  |  | 8
F | 8 | 0009 | 9 |  |  | 9
F | 9 | 000A | 10 |  |  | 10
F | 10 | 000B | 11 |  |  | 11
F | 11 | 000C | 12 |  |  | 12
F | 12 | 000D | 13 |  |  | 13
F | 14 | 000F | 15 |  |  | 15
F | 15 | 0010 | 16 |  |  | 16
F | 16 | 0011 | 17 |  |  | 17
F | 18 | 0013 | 19 |  |  | 19
F | 20 | 0015 | 21 |  |  | 21
F | 21 | 0016 | 22 |  |  | 22
F | 22 | 0017 | 23 |  |  | 23
F | 23 | 0018 | 24 |  |  | 24
F | 24 | 0019 | 25 |  |  | 25
F | 25 | 001A | 26 |  |  | 26
F | 26 | 001B | 27 |  |  | 27
F | 27 | 001C | 28 |  |  | 28
F | 29 | 001E | 30 |  |  | 30
F | 30 | 001F | 31 |  |  | 31
F | 31 | 0020 | 32 |  |  | 32
F | 32 | 0021 | 33 |  |  | 33
F | 33 | 0022 | 34 |  |  | 34
F | 34 | 0023 | 35 |  |  | 35
F | 35 | 0024 | 36 |  |  | 36
F | 37 | 0026 | 38 |  |  | 38
F | 38 | 0027 | 39 |  |  | 39
F | 39 | 0028 | 40 |  |  | 40
F | 40 | 0029 | 41 |  |  | 41
F | 41 | 002A | 42 |  |  | 42
F | 42 | 002B | 43 |  |  | 43
F | 43 | 002C | 44 |  |  | 44
F | 44 | 002D | 45 |  |  | 45
F | 50 | 0033 | 51 |  |  | 51
F | 51 | 0034 | 52 |  |  | 52
F | 52 | 0035 | 53 |  |  | 53
F | 80 | 0051 | 81 |  |  | 81

## (E) WORD'S (hidden)
E | 1 | 0102 | 258 | 100 | 256 | 2
E | 2 | 0103 | 259 |  |  | 3
E | 3 | 0104 | 260 |  |  | 4
E | 4 | 0105 | 261 |  |  | 5
E | 5 | 0106 | 262 |  |  | 6
E | 6 | 0107 | 263 |  |  | 7
E | 7 | 0108 | 264 |  |  | 8
E | 8 | 0109 | 265 |  |  | 9
E | 9 | 010A | 266 |  |  | 10
E | 10 | 010B | 267 |  |  | 11
E | 11 | 010C | 268 |  |  | 12
E | 12 | 010D | 269 |  |  | 13
E | 13 | 010E | 270 |  |  | 14
E | 14 | 010F | 271 |  |  | 15
E | 15 | 0110 | 272 |  |  | 16
E | 16 | 0111 | 273 |  |  | 17
E | 17 | 0112 | 274 |  |  | 18
E | 20 | 0115 | 277 |  |  | 21
E | 21 | 0116 | 278 |  |  | 22
E | 22 | 0117 | 279 |  |  | 23
E | 23 | 0118 | 280 |  |  | 24
E | 24 | 0119 | 281 |  |  | 25
E | 27 | 011C | 284 |  |  | 28
E | 29 | 011E | 286 |  |  | 30
E | 30 | 011F | 287 |  |  | 31
E | 31 | 0120 | 288 |  |  | 32
E | 32 | 0121 | 289 |  |  | 33
E | 34 | 0123 | 291 |  |  | 35
E | 35 | 0124 | 292 |  |  | 36
E | 36 | 0125 | 293 |  |  | 37
E | 37 | 0126 | 294 |  |  | 38
E | 38 | 0127 | 295 |  |  | 39
E | 39 | 0128 | 296 |  |  | 40
E | 40 | 0129 | 297 |  |  | 41
E | 41 | 012A | 298 |  |  | 42
E | 42 | 012B | 299 |  |  | 43
E | 43 | 012C | 300 |  |  | 44
E | 45 | 012E | 302 |  |  | 46
E | 46 | 012F | 303 |  |  | 47
E | 47 | 0130 | 304 |  |  | 48
E | 48 | 0131 | 305 |  |  | 49
E | 50 | 0133 | 307 |  |  | 51
E | 51 | 0134 | 308 |  |  | 52
E | 52 | 0135 | 309 |  |  | 53
E | 59 | 013C | 316 |  |  | 60
E | 60 | 013D | 317 |  |  | 61
E | 61 | 013E | 318 |  |  | 62
E | 62 | 013F | 319 |  |  | 63
E | 63 | 0140 | 320 |  |  | 64
E | 64 | 0141 | 321 |  |  | 65
E | 65 | 0142 | 322 |  |  | 66
E | 80 | 0151 | 337 |  |  | 81
E | 81 | 0152 | 338 |  |  | 82
E | 98 | 0163 | 355 |  |  | 99
E | 99 | 0164 | 356 |  |  | 100

## (C) WORD'S (hidden)
C | 1 | 0202 | 514 | 200 | 512 | 2
C | 2 | 0203 | 515 |  |  | 3
C | 3 | 0204 | 516 |  |  | 4
C | 4 | 0205 | 517 |  |  | 5
C | 5 | 0206 | 518 |  |  | 6
C | 6 | 0207 | 519 |  |  | 7
C | 7 | 0208 | 520 |  |  | 8
C | 8 | 0209 | 521 |  |  | 9
C | 9 | 020A | 522 |  |  | 10
C | 10 | 020B | 523 |  |  | 11
C | 11 | 020C | 524 |  |  | 12
C | 12 | 020D | 525 |  |  | 13
C | 13 | 020E | 526 |  |  | 14
C | 14 | 020F | 527 |  |  | 15
C | 15 | 0210 | 528 |  |  | 16
C | 16 | 0211 | 529 |  |  | 17
C | 17 | 0212 | 530 |  |  | 18
C | 18 | 0213 | 531 |  |  | 19
C | 19 | 0214 | 532 |  |  | 20
C | 20 | 0215 | 533 |  |  | 21
C | 21 | 0216 | 534 |  |  | 22
C | 30 | 021F | 543 |  |  | 31
C | 31 | 0220 | 544 |  |  | 32
C | 32 | 0221 | 545 |  |  | 33
C | 33 | 0222 | 546 |  |  | 34
C | 34 | 0223 | 547 |  |  | 35
C | 35 | 0224 | 548 |  |  | 36
C | 36 | 0225 | 549 |  |  | 37
C | 37 | 0226 | 550 |  |  | 38
C | 38 | 0227 | 551 |  |  | 39
C | 39 | 0228 | 552 |  |  | 40
C | 41 | 022A | 554 |  |  | 42
C | 42 | 022B | 555 |  |  | 43
C | 43 | 022C | 556 |  |  | 44
C | 44 | 022D | 557 |  |  | 45
C | 45 | 022E | 558 |  |  | 46
C | 50 | 0233 | 563 |  |  | 51
C | 51 | 0234 | 564 |  |  | 52
C | 52 | 0235 | 565 |  |  | 53
C | 53 | 0236 | 566 |  |  | 54

## (P) WORD'S (hidden)
P | 1 | 0302 | 770 | 300 | 768 | 2
P | 2 | 0303 | 771 |  |  | 3
P | 3 | 0304 | 772 |  |  | 4
P | 4 | 0305 | 773 |  |  | 5
P | 5 | 0306 | 774 |  |  | 6
P | 6 | 0307 | 775 |  |  | 7
P | 7 | 0308 | 776 |  |  | 8
P | 8 | 0309 | 777 |  |  | 9
P | 9 | 030A | 778 |  |  | 10
P | 10 | 030B | 779 |  |  | 11
P | 11 | 030C | 780 |  |  | 12
P | 12 | 030D | 781 |  |  | 13
P | 13 | 030E | 782 |  |  | 14
P | 14 | 030F | 783 |  |  | 15
P | 15 | 0310 | 784 |  |  | 16
P | 16 | 0311 | 785 |  |  | 17
P | 17 | 0312 | 786 |  |  | 18
P | 18 | 0313 | 787 |  |  | 19
P | 19 | 0314 | 788 |  |  | 20
P | 20 | 0315 | 789 |  |  | 21
P | 21 | 0316 | 790 |  |  | 22
P | 22 | 0317 | 791 |  |  | 23
P | 23 | 0318 | 792 |  |  | 24
P | 53 | 0336 | 822 |  |  | 54
P | 54 | 0337 | 823 |  |  | 55
P | 55 | 0338 | 824 |  |  | 56
P | 56 | 0339 | 825 |  |  | 57
P | 57 | 033A | 826 |  |  | 58
P | 99 | 0364 | 868 |  |  | 100

## (H) WORD'S (hidden)
H | 3 | 0404 | 1028 | 400 | 1024 | 4
H | 4 | 0405 | 1029 |  |  | 5
H | 5 | 0406 | 1030 |  |  | 6
H | 6 | 0407 | 1031 |  |  | 7
H | 7 | 0408 | 1032 |  |  | 8
H | 8 | 0409 | 1033 |  |  | 9
H | 9 | 040A | 1034 |  |  | 10
H | 11 | 040C | 1036 |  |  | 12
H | 12 | 040D | 1037 |  |  | 13
H | 13 | 040E | 1038 |  |  | 14
H | 14 | 040F | 1039 |  |  | 15
H | 15 | 0410 | 1040 |  |  | 16
H | 16 | 0411 | 1041 |  |  | 17
H | 17 | 0412 | 1042 |  |  | 18
H | 26 | 041B | 1051 |  |  | 27
H | 27 | 041C | 1052 |  |  | 28
H | 28 | 041D | 1053 |  |  | 29
H | 30 | 041F | 1055 |  |  | 31
H | 42 | 042B | 1067 |  |  | 43
H | 43 | 042C | 1068 |  |  | 44
H | 44 | 042D | 1069 |  |  | 45
H | 45 | 042E | 1070 |  |  | 46
H | 46 | 042F | 1071 |  |  | 47
H | 47 | 0430 | 1072 |  |  | 48
H | 48 | 0431 | 1073 |  |  | 49
H | 49 | 0432 | 1074 |  |  | 50
H | 50 | 0433 | 1075 |  |  | 51
H | 51 | 0434 | 1076 |  |  | 52
H | 52 | 0435 | 1077 |  |  | 53
H | 53 | 0436 | 1078 |  |  | 54
H | 54 | 0437 | 1079 |  |  | 55
H | 55 | 0438 | 1080 |  |  | 56
H | 56 | 0439 | 1081 |  |  | 57
H | 57 | 043A | 1082 |  |  | 58
H | 58 | 043B | 1083 |  |  | 59
H | 59 | 043C | 1084 |  |  | 60
H | 60 | 043D | 1085 |  |  | 61
H | 61 | 043E | 1086 |  |  | 62
H | 63 | 0440 | 1088 |  |  | 64
H | 64 | 0441 | 1089 |  |  | 65
H | 65 | 0442 | 1090 |  |  | 66
H | 66 | 0443 | 1091 |  |  | 67
H | 67 | 0444 | 1092 |  |  | 68
H | 68 | 0445 | 1093 |  |  | 69
H | 69 | 0446 | 1094 |  |  | 70
H | 70 | 0447 | 1095 |  |  | 71
H | 71 | 0448 | 1096 |  |  | 72
H | 72 | 0449 | 1097 |  |  | 73
H | 73 | 044A | 1098 |  |  | 74
H | 76 | 044D | 1101 |  |  | 77
H | 77 | 044E | 1102 |  |  | 78
H | 78 | 044F | 1103 |  |  | 79
H | 79 | 0450 | 1104 |  |  | 80
H | 80 | 0451 | 1105 |  |  | 81
H | 81 | 0452 | 1106 |  |  | 82
H | 82 | 0453 | 1107 |  |  | 83
H | 84 | 0455 | 1109 |  |  | 85
H | 85 | 0456 | 1110 |  |  | 86
H | 86 | 0457 | 1111 |  |  | 87
H | 87 | 0458 | 1112 |  |  | 88
H | 88 | 0459 | 1113 |  |  | 89
H | 89 | 045A | 1114 |  |  | 90
H | 90 | 045B | 1115 |  |  | 91
H | 91 | 045C | 1116 |  |  | 92
H | 92 | 045D | 1117 |  |  | 93
H | 93 | 045E | 1118 |  |  | 94
H | 94 | 045F | 1119 |  |  | 95
H | 95 | 0460 | 1120 |  |  | 96
H | 96 | 0461 | 1121 |  |  | 97
H | 97 | 0462 | 1122 |  |  | 98
H | 98 | 0463 | 1123 |  |  | 99

## (A) WORD'S (hidden)
A | 1 | 0502 | 1282 | 500 | 1280 | 2
A | 2 | 0503 | 1283 |  |  | 3
A | 3 | 0504 | 1284 |  |  | 4
A | 4 | 0505 | 1285 |  |  | 5
A | 5 | 0506 | 1286 |  |  | 6
A | 6 | 0507 | 1287 |  |  | 7
A | 7 | 0508 | 1288 |  |  | 8
A | 8 | 0509 | 1289 |  |  | 9
A | 9 | 050A | 1290 |  |  | 10
A | 10 | 050B | 1291 |  |  | 11
A | 11 | 050C | 1292 |  |  | 12
A | 12 | 050D | 1293 |  |  | 13
A | 13 | 050E | 1294 |  |  | 14
A | 14 | 050F | 1295 |  |  | 15
A | 15 | 0510 | 1296 |  |  | 16
A | 16 | 0511 | 1297 |  |  | 17
A | 17 | 0512 | 1298 |  |  | 18
A | 18 | 0513 | 1299 |  |  | 19
A | 19 | 0514 | 1300 |  |  | 20
A | 20 | 0515 | 1301 |  |  | 21
A | 21 | 0516 | 1302 |  |  | 22
A | 22 | 0517 | 1303 |  |  | 23
A | 23 | 0518 | 1304 |  |  | 24
A | 24 | 0519 | 1305 |  |  | 25
A | 25 | 051A | 1306 |  |  | 26
A | 26 | 051B | 1307 |  |  | 27
A | 27 | 051C | 1308 |  |  | 28
A | 28 | 051D | 1309 |  |  | 29
A | 29 | 051E | 1310 |  |  | 30
A | 30 | 051F | 1311 |  |  | 31
A | 31 | 0520 | 1312 |  |  | 32
A | 32 | 0521 | 1313 |  |  | 33
A | 33 | 0522 | 1314 |  |  | 34
A | 34 | 0523 | 1315 |  |  | 35
A | 35 | 0524 | 1316 |  |  | 36
A | 36 | 0525 | 1317 |  |  | 37
A | 37 | 0526 | 1318 |  |  | 38
A | 39 | 0528 | 1320 |  |  | 40
A | 40 | 0529 | 1321 |  |  | 41
A | 41 | 052A | 1322 |  |  | 42
A | 42 | 052B | 1323 |  |  | 43
A | 43 | 052C | 1324 |  |  | 44
A | 44 | 052D | 1325 |  |  | 45
A | 45 | 052E | 1326 |  |  | 46
A | 46 | 052F | 1327 |  |  | 47
A | 48 | 0531 | 1329 |  |  | 49
A | 51 | 0534 | 1332 |  |  | 52
A | 52 | 0535 | 1333 |  |  | 53
A | 53 | 0536 | 1334 |  |  | 54
A | 54 | 0537 | 1335 |  |  | 55
A | 55 | 0538 | 1336 |  |  | 56
A | 56 | 0539 | 1337 |  |  | 57
A | 57 | 053A | 1338 |  |  | 58

## (B) WORD'S (hidden)
B | 1 | 1202 | 4610 | 1200 | 4608 | 2
B | 2 | 1203 | 4611 |  |  | 3
B | 3 | 1204 | 4612 |  |  | 4
B | 4 | 1205 | 4613 |  |  | 5
B | 5 | 1206 | 4614 |  |  | 6
B | 6 | 1207 | 4615 |  |  | 7
B | 7 | 1208 | 4616 |  |  | 8
B | 8 | 1209 | 4617 |  |  | 9
B | 9 | 120A | 4618 |  |  | 10
B | 10 | 120B | 4619 |  |  | 11
B | 11 | 120C | 4620 |  |  | 12
B | 12 | 120D | 4621 |  |  | 13
B | 13 | 120E | 4622 |  |  | 14
B | 14 | 120F | 4623 |  |  | 15
B | 15 | 1210 | 4624 |  |  | 16
B | 16 | 1211 | 4625 |  |  | 17
B | 17 | 1212 | 4626 |  |  | 18
B | 18 | 1213 | 4627 |  |  | 19
B | 20 | 1215 | 4629 |  |  | 21
B | 21 | 1216 | 4630 |  |  | 22
B | 22 | 1217 | 4631 |  |  | 23
B | 23 | 1218 | 4632 |  |  | 24
B | 24 | 1219 | 4633 |  |  | 25
B | 25 | 121A | 4634 |  |  | 26
B | 26 | 121B | 4635 |  |  | 27
B | 27 | 121C | 4636 |  |  | 28
B | 28 | 121D | 4637 |  |  | 29
B | 29 | 121E | 4638 |  |  | 30
B | 30 | 121F | 4639 |  |  | 31
B | 31 | 1220 | 4640 |  |  | 32
B | 32 | 1221 | 4641 |  |  | 33
B | 33 | 1222 | 4642 |  |  | 34
B | 34 | 1223 | 4643 |  |  | 35
B | 35 | 1224 | 4644 |  |  | 36
B | 36 | 1225 | 4645 |  |  | 37
B | 37 | 1226 | 4646 |  |  | 38
B | 39 | 1228 | 4648 |  |  | 40
B | 40 | 1229 | 4649 |  |  | 41
B | 41 | 122A | 4650 |  |  | 42
B | 42 | 122B | 4651 |  |  | 43
B | 43 | 122C | 4652 |  |  | 44
B | 44 | 122D | 4653 |  |  | 45
B | 45 | 122E | 4654 |  |  | 46
B | 46 | 122F | 4655 |  |  | 47
B | 48 | 1231 | 4657 |  |  | 49
B | 51 | 1234 | 4660 |  |  | 52
B | 52 | 1235 | 4661 |  |  | 53
B | 53 | 1236 | 4662 |  |  | 54
B | 54 | 1237 | 4663 |  |  | 55
B | 55 | 1238 | 4664 |  |  | 56
B | 56 | 1239 | 4665 |  |  | 57
B | 57 | 123A | 4666 |  |  | 58

## (R) WORD'S (hidden)
R | 1 | 0A02 | 2562 | 0A00 | 2560 | 2
R | 2 | 0A03 | 2563 |  |  | 3
R | 3 | 0A04 | 2564 |  |  | 4
R | 4 | 0A05 | 2565 |  |  | 5
R | 5 | 0A06 | 2566 |  |  | 6
R | 6 | 0A07 | 2567 |  |  | 7
R | 7 | 0A08 | 2568 |  |  | 8
R | 8 | 0A09 | 2569 |  |  | 9
R | 9 | 0A0A | 2570 |  |  | 10
R | 10 | 0A0B | 2571 |  |  | 11
R | 11 | 0A0C | 2572 |  |  | 12
R | 12 | 0A0D | 2573 |  |  | 13
R | 13 | 0A0E | 2574 |  |  | 14
R | 14 | 0A0F | 2575 |  |  | 15
R | 15 | 0A10 | 2576 |  |  | 16
R | 16 | 0A11 | 2577 |  |  | 17
R | 17 | 0A12 | 2578 |  |  | 18
R | 18 | 0A13 | 2579 |  |  | 19
R | 20 | 0A15 | 2581 |  |  | 21
R | 21 | 0A16 | 2582 |  |  | 22
R | 22 | 0A17 | 2583 |  |  | 23
R | 23 | 0A18 | 2584 |  |  | 24
R | 24 | 0A19 | 2585 |  |  | 25
R | 25 | 0A1A | 2586 |  |  | 26
R | 26 | 0A1B | 2587 |  |  | 27
R | 27 | 0A1C | 2588 |  |  | 28
R | 28 | 0A1D | 2589 |  |  | 29
R | 29 | 0A1E | 2590 |  |  | 30
R | 30 | 0A1F | 2591 |  |  | 31
R | 31 | 0A20 | 2592 |  |  | 32
R | 32 | 0A21 | 2593 |  |  | 33
R | 33 | 0A22 | 2594 |  |  | 34
R | 34 | 0A23 | 2595 |  |  | 35
R | 35 | 0A24 | 2596 |  |  | 36
R | 36 | 0A25 | 2597 |  |  | 37
R | 37 | 0A26 | 2598 |  |  | 38
R | 39 | 0A28 | 2600 |  |  | 40
R | 40 | 0A29 | 2601 |  |  | 41
R | 41 | 0A2A | 2602 |  |  | 42
R | 42 | 0A2B | 2603 |  |  | 43
R | 43 | 0A2C | 2604 |  |  | 44
R | 44 | 0A2D | 2605 |  |  | 45
R | 45 | 0A2E | 2606 |  |  | 46
R | 46 | 0A2F | 2607 |  |  | 47
R | 48 | 0A31 | 2609 |  |  | 49
R | 51 | 0A34 | 2612 |  |  | 52
R | 52 | 0A35 | 2613 |  |  | 53
R | 53 | 0A36 | 2614 |  |  | 54
R | 54 | 0A37 | 2615 |  |  | 55
R | 55 | 0A38 | 2616 |  |  | 56
R | 56 | 0A39 | 2617 |  |  | 57
R | 57 | 0A3A | 2618 |  |  | 58

## (J) WORD'S (hidden)
J | 1 | 0D02 | 3330 | 0D00 | 3328 | 2
J | 2 | 0D03 | 3331 |  |  | 3
J | 3 | 0D04 | 3332 |  |  | 4
J | 4 | 0D05 | 3333 |  |  | 5
J | 5 | 0D06 | 3334 |  |  | 6
J | 6 | 0D07 | 3335 |  |  | 7
J | 8 | 0D09 | 3337 |  |  | 9
J | 9 | 0D0A | 3338 |  |  | 10
J | 10 | 0D0B | 3339 |  |  | 11
J | 11 | 0D0C | 3340 |  |  | 12
J | 12 | 0D0D | 3341 |  |  | 13
J | 13 | 0D0E | 3342 |  |  | 14
J | 15 | 0D10 | 3344 |  |  | 16
J | 16 | 0D11 | 3345 |  |  | 17
J | 17 | 0D12 | 3346 |  |  | 18
J | 18 | 0D13 | 3347 |  |  | 19
J | 19 | 0D14 | 3348 |  |  | 20
J | 21 | 0D16 | 3350 |  |  | 22
J | 22 | 0D17 | 3351 |  |  | 23
J | 56 | 0D39 | 3385 |  |  | 57
J | 57 | 0D3A | 3386 |  |  | 58
J | 58 | 0D3B | 3387 |  |  | 59
J | 59 | 0D3C | 3388 |  |  | 60
J | 60 | 0D3D | 3389 |  |  | 61
J | 61 | 0D3E | 3390 |  |  | 62
J | 62 | 0D3F | 3391 |  |  | 63
J | 63 | 0D40 | 3392 |  |  | 64
J | 64 | 0D41 | 3393 |  |  | 65
J | 65 | 0D42 | 3394 |  |  | 66
J | 66 | 0D43 | 3395 |  |  | 67
J | 67 | 0D44 | 3396 |  |  | 68
J | 68 | 0D45 | 3397 |  |  | 69
J | 69 | 0D46 | 3398 |  |  | 70
J | 70 | 0D47 | 3399 |  |  | 71
J | 71 | 0D48 | 3400 |  |  | 72
J | 72 | 0D49 | 3401 |  |  | 73
J | 73 | 0D4A | 3402 |  |  | 74
J | 74 | 0D4B | 3403 |  |  | 75
J | 75 | 0D4C | 3404 |  |  | 76
J | 76 | 0D4D | 3405 |  |  | 77
J | 77 | 0D4E | 3406 |  |  | 78
J | 78 | 0D4F | 3407 |  |  | 79
J | 79 | 0D50 | 3408 |  |  | 80
J | 80 | 0D51 | 3409 |  |  | 81
J | 81 | 0D52 | 3410 |  |  | 82
J | 82 | 0D53 | 3411 |  |  | 83
J | 83 | 0D54 | 3412 |  |  | 84
J | 84 | 0D55 | 3413 |  |  | 85
J | 85 | 0D56 | 3414 |  |  | 86
J | 86 | 0D57 | 3415 |  |  | 87
J | 87 | 0D58 | 3416 |  |  | 88
J | 88 | 0D59 | 3417 |  |  | 89
J | 90 | 0D5B | 3419 |  |  | 91
J | 91 | 0D5C | 3420 |  |  | 92
J | 92 | 0D5D | 3421 |  |  | 93
J | 95 | 0D60 | 3424 |  |  | 96
J | 96 | 0D61 | 3425 |  |  | 97
J | 97 | 0D62 | 3426 |  |  | 98
J | 98 | 0D63 | 3427 |  |  | 99
J | 99 | 0D64 | 3428 |  |  | 100

## (D) WORD'S (hidden)
D | 1 | 1302 | 4866 | 1300 | 4864 | 2
D | 2 | 1303 | 4867 |  |  | 3
D | 3 | 1304 | 4868 |  |  | 4
D | 4 | 1305 | 4869 |  |  | 5
D | 6 | 1307 | 4871 |  |  | 7
D | 9 | 130A | 4874 |  |  | 10
D | 10 | 130B | 4875 |  |  | 11
D | 11 | 130C | 4876 |  |  | 12
D | 12 | 130D | 4877 |  |  | 13
D | 13 | 130E | 4878 |  |  | 14
D | 14 | 130F | 4879 |  |  | 15
D | 15 | 1310 | 4880 |  |  | 16
D | 16 | 1311 | 4881 |  |  | 17
D | 17 | 1312 | 4882 |  |  | 18
D | 21 | 1316 | 4886 |  |  | 22
D | 22 | 1317 | 4887 |  |  | 23
D | 23 | 1318 | 4888 |  |  | 24
D | 24 | 1319 | 4889 |  |  | 25
D | 25 | 131A | 4890 |  |  | 26
D | 32 | 1321 | 4897 |  |  | 33
D | 33 | 1322 | 4898 |  |  | 34
D | 51 | 1334 | 4916 |  |  | 52
D | 52 | 1335 | 4917 |  |  | 53
D | 53 | 1336 | 4918 |  |  | 54
D | 54 | 1337 | 4919 |  |  | 55
D | 55 | 1338 | 4920 |  |  | 56
D | 59 | 133C | 4924 |  |  | 60
D | 61 | 133E | 4926 |  |  | 62
D | 62 | 133F | 4927 |  |  | 63
D | 63 | 1340 | 4928 |  |  | 64
D | 67 | 1344 | 4932 |  |  | 68
D | 68 | 1345 | 4933 |  |  | 69
D | 99 | 1364 | 4964 |  |  | 100

## (Y) WORD'S (hidden)
Y | 1 | 0E02 | 3586 | E00 | 3584 | 2
Y | 2 | 0E03 | 3587 |  |  | 3
Y | 3 | 0E04 | 3588 |  |  | 4
Y | 4 | 0E05 | 3589 |  |  | 5
Y | 5 | 0E06 | 3590 |  |  | 6
Y | 6 | 0E07 | 3591 |  |  | 7
Y | 7 | 0E08 | 3592 |  |  | 8
Y | 8 | 0E09 | 3593 |  |  | 9
Y | 9 | 0E0A | 3594 |  |  | 10
Y | 10 | 0E0B | 3595 |  |  | 11
Y | 11 | 0E0C | 3596 |  |  | 12
Y | 12 | 0E0D | 3597 |  |  | 13
Y | 13 | 0E0E | 3598 |  |  | 14
Y | 14 | 0E0F | 3599 |  |  | 15
Y | 15 | 0E10 | 3600 |  |  | 16
Y | 16 | 0E11 | 3601 |  |  | 17
Y | 17 | 0E12 | 3602 |  |  | 18
Y | 18 | 0E13 | 3603 |  |  | 19
Y | 19 | 0E14 | 3604 |  |  | 20
Y | 20 | 0E15 | 3605 |  |  | 21
Y | 97 | 0E62 | 3682 |  |  | 98
Y | 98 | 0E63 | 3683 |  |  | 99
Y | 99 | 0E64 | 3684 |  |  | 100

## verix (2) (hidden)
S | 1 | S1 | 0702 | 1794
S | 5 | S5 | 0706 | 1798
S | 6 | S6 | 0707 | 1799
S | 7 | S7 | 0708 | 1800
S | 8 | S8 | 0709 | 1801
S | 9 | S9 | 070A | 1802
S | 10 | S10 | 070B | 1803
S | 11 | S11 | 070C | 1804
S | 12 | S12 | 070D | 1805
S | 13 | S13 | 070E | 1806
S | 14 | S14 | 070F | 1807
S | 15 | S15 | 0710 | 1808
S | 16 | S16 | 0711 | 1809
S | 17 | S17 | 0712 | 1810
S | 18 | S18 | 0713 | 1811
S | 19 | S19 | 0714 | 1812
M | 1 | M1 | 0802 | 2050
M | 2 | M2 | 0803 | 2051
M | 3 | M3 | 0804 | 2052
M | 4 | M4 | 0805 | 2053
M | 5 | M5 | 0806 | 2054
M | 6 | M6 | 0807 | 2055
M | 7 | M7 | 0808 | 2056
M | 8 | M8 | 0809 | 2057
M | 9 | M9 | 080A | 2058
M | 10 | M10 | 080B | 2059
M | 11 | M11 | 080C | 2060
M | 12 | M12 | 080D | 2061
M | 13 | M13 | 080E | 2062
M | 14 | M14 | 080F | 2063
M | 15 | M15 | 0810 | 2064
M | 16 | M16 | 0811 | 2065
M | 17 | M17 | 0812 | 2066
M | 18 | M18 | 0813 | 2067
M | 19 | M19 | 0814 | 2068
M | 20 | M20 | 0815 | 2069
M | 21 | M21 | 0816 | 2070
M | 22 | M22 | 0817 | 2071
M | 23 | M23 | 0818 | 2072
M | 24 | M24 | 0819 | 2073
M | 25 | M25 | 081A | 2074
M | 26 | M26 | 081B | 2075
M | 27 | M27 | 081C | 2076
M | 28 | M28 | 081D | 2077
M | 29 | M29 | 081E | 2078
M | 30 | M30 | 081F | 2079
M | 31 | M31 | 0820 | 2080
M | 32 | M32 | 0821 | 2081
M | 33 | M33 | 0822 | 2082
M | 34 | M34 | 0823 | 2083
M | 35 | M35 | 0824 | 2084
M | 36 | M36 | 0825 | 2085
M | 37 | M37 | 0826 | 2086
M | 38 | M38 | 0827 | 2087
M | 39 | M39 | 0828 | 2088
M | 40 | M40 | 0829 | 2089
M | 41 | M41 | 082A | 2090
M | 42 | M42 | 082B | 2091
M | 43 | M43 | 082C | 2092
M | 44 | M44 | 082D | 2093
M | 45 | M45 | 082E | 2094
M | 46 | M46 | 082F | 2095
M | 47 | M47 | 0830 | 2096
M | 48 | M48 | 0831 | 2097
M | 49 | M49 | 0832 | 2098
M | 50 | M50 | 0833 | 2099
M | 52 | M52 | 0835 | 2101
M | 53 | M53 | 0836 | 2102
M | 54 | M54 | 0837 | 2103
M | 61 | M61 | 083E | 2110
M | 62 | M62 | 083F | 2111
M | 63 | M63 | 0840 | 2112
M | 64 | M64 | 0841 | 2113
M | 65 | M65 | 0842 | 2114
M | 66 | M66 | 0843 | 2115
M | 67 | M67 | 0844 | 2116
M | 68 | M68 | 0845 | 2117
M | 69 | M69 | 0846 | 2118
M | 70 | M70 | 0847 | 2119
M | 71 | M71 | 0848 | 2120
M | 72 | M72 | 0849 | 2121
M | 73 | M73 | 084A | 2122
M | 74 | M74 | 084B | 2123
M | 76 | M76 | 084D | 2125
M | 77 | M77 | 084E | 2126
M | 81 | M81 | 0852 | 2130
M | 85 | M85 | 0856 | 2134
M | 86 | M86 | 0857 | 2135
M | 87 | M87 | 0858 | 2136
M | 88 | M88 | 0859 | 2137
M | 89 | M89 | 085A | 2138
W | 1 | W1 | 0F02 | 3842
W | 2 | W2 | 0F03 | 3843
W | 3 | W3 | 0F04 | 3844
W | 4 | W4 | 0F05 | 3845
W | 5 | W5 | 0F06 | 3846
W | 6 | W6 | 0F07 | 3847
W | 7 | W7 | 0F08 | 3848
W | 8 | W8 | 0F09 | 3849
W | 9 | W9 | 0F0A | 3850
W | 10 | W10 | 0F0B | 3851
W | 11 | W11 | 0F0C | 3852
W | 12 | W12 | 0F0D | 3853
W | 13 | W13 | 0F0E | 3854
W | 14 | W14 | 0F0F | 3855
W | 15 | W15 | 0F10 | 3856
W | 16 | W16 | 0F11 | 3857
W | 17 | W17 | 0F12 | 3858
W | 18 | W18 | 0F13 | 3859
W | 19 | W19 | 0F14 | 3860
W | 20 | W20 | 0F15 | 3861
W | 21 | W21 | 0F16 | 3862
W | 22 | W22 | 0F17 | 3863
W | 23 | W23 | 0F18 | 3864
W | 24 | W24 | 0F19 | 3865
W | 26 | W26 | 0F1B | 3867
W | 27 | W27 | 0F1C | 3868
W | 28 | W28 | 0F1D | 3869
W | 29 | W29 | 0F1E | 3870
W | 30 | W30 | 0F1F | 3871
W | 31 | W31 | 0F20 | 3872
W | 32 | W32 | 0F21 | 3873
W | 33 | W33 | 0F22 | 3874
W | 35 | W35 | 0F24 | 3876
W | 36 | W36 | 0F25 | 3877
W | 37 | W37 | 0F26 | 3878
W | 38 | W38 | 0F27 | 3879
W | 39 | W39 | 0F28 | 3880
W | 40 | W40 | 0F29 | 3881
W | 42 | W42 | 0F2B | 3883
W | 43 | W43 | 0F2C | 3884
W | 44 | W44 | 0F2D | 3885
W | 45 | W45 | 0F2E | 3886
W | 46 | W46 | 0F2F | 3887
W | 47 | W47 | 0F30 | 3888
W | 48 | W48 | 0F31 | 3889
W | 49 | W49 | 0F32 | 3890
W | 50 | W50 | 0F33 | 3891
W | 51 | W51 | 0F34 | 3892
W | 52 | W52 | 0F35 | 3893
W | 53 | W53 | 0F36 | 3894
W | 54 | W54 | 0F37 | 3895
W | 55 | W55 | 0F38 | 3896
W | 56 | W56 | 0F39 | 3897
W | 57 | W57 | 0F3A | 3898
W | 58 | W58 | 0F3B | 3899
W | 59 | W59 | 0F3C | 3900
W | 60 | W60 | 0F3D | 3901
W | 61 | W61 | 0F3E | 3902
W | 62 | W62 | 0F3F | 3903
W | 63 | W63 | 0F40 | 3904
W | 65 | W65 | 0F42 | 3906
W | 67 | W67 | 0F44 | 3908
W | 68 | W68 | 0F45 | 3909
W | 70 | W70 | 0F47 | 3911
W | 71 | W71 | 0F48 | 3912
W | 72 | W72 | 0F49 | 3913
W | 73 | W73 | 0F4A | 3914
W | 74 | W74 | 0F4B | 3915
W | 75 | W75 | 0F4C | 3916
W | 76 | W76 | 0F4D | 3917
W | 77 | W77 | 0F4E | 3918
W | 78 | W78 | 0F4F | 3919
W | 79 | W79 | 0F50 | 3920
W | 80 | W80 | 0F51 | 3921
W | 81 | W81 | 0F52 | 3922
W | 82 | W82 | 0F53 | 3923
W | 83 | W83 | 0F54 | 3924
W | 84 | W84 | 0F55 | 3925
W | 85 | W85 | 0F56 | 3926
W | 86 | W86 | 0F57 | 3927
W | 87 | W87 | 0F58 | 3928
W | 89 | W89 | 0F5A | 3930
W | 90 | W90 | 0F5B | 3931
W | 91 | W91 | 0F5C | 3932
W | 92 | W92 | 0F5D | 3933
W | 94 | W94 | 0F5F | 3935
W | 95 | W95 | 0F60 | 3936
W | 96 | W96 | 0F61 | 3937
W | 97 | W97 | 0F62 | 3938
W | 98 | W98 | 0F63 | 3939
W | 99 | W99 | 0F64 | 3940
X | 0 | X0 | 1001 | 4097
X | 1 | X1 | 1002 | 4098
X | 2 | X2 | 1003 | 4099
X | 3 | X3 | 1004 | 4100
X | 4 | X4 | 1005 | 4101
X | 5 | X5 | 1006 | 4102
X | 6 | X6 | 1007 | 4103
X | 7 | X7 | 1008 | 4104
X | 8 | X8 | 1009 | 4105
X | 10 | X10 | 100B | 4107
X | 11 | X11 | 100C | 4108
X | 12 | X12 | 100D | 4109
X | 13 | X13 | 100E | 4110
X | 15 | X15 | 1010 | 4112
X | 16 | X16 | 1011 | 4113
X | 17 | X17 | 1012 | 4114
X | 18 | X18 | 1013 | 4115
X | 20 | X20 | 1015 | 4117
X | 21 | X21 | 1016 | 4118
X | 22 | X22 | 1017 | 4119
X | 23 | X23 | 1018 | 4120
X | 24 | X24 | 1019 | 4121
X | 25 | X25 | 101A | 4122
X | 26 | X26 | 101B | 4123
X | 27 | X27 | 101C | 4124
X | 28 | X28 | 101D | 4125
X | 29 | X29 | 101E | 4126
X | 30 | X30 | 101F | 4127
X | 31 | X31 | 1020 | 4128
X | 32 | X32 | 1021 | 4129
X | 33 | X33 | 1022 | 4130
X | 34 | X34 | 1023 | 4131
X | 35 | X35 | 1024 | 4132
X | 36 | X36 | 1025 | 4133
X | 37 | X37 | 1026 | 4134
X | 60 | X60 | 103D | 4157
X | 61 | X61 | 103E | 4158
X | 62 | X62 | 103F | 4159
X | 63 | X63 | 1040 | 4160
X | 64 | X64 | 1041 | 4161
X | 65 | X65 | 1042 | 4162
X | 66 | X66 | 1043 | 4163
X | 67 | X67 | 1044 | 4164
X | 68 | X68 | 1045 | 4165
X | 69 | X69 | 1046 | 4166
X | 70 | X70 | 1047 | 4167
X | 71 | X71 | 1048 | 4168
X | 72 | X72 | 1049 | 4169
X | 73 | X73 | 104A | 4170
X | 74 | X74 | 104B | 4171
X | 76 | X76 | 104D | 4173
X | 77 | X77 | 104E | 4174
Z | 0 | Z0 | 1101 | 4353
Z | 1 | Z1 | 1102 | 4354
Z | 2 | Z2 | 1103 | 4355
Z | 3 | Z3 | 1104 | 4356
Z | 4 | Z4 | 1105 | 4357
Z | 5 | Z5 | 1106 | 4358
Z | 6 | Z6 | 1107 | 4359
Z | 7 | Z7 | 1108 | 4360
Z | 8 | Z8 | 1109 | 4361
Z | 9 | Z9 | 110A | 4362
Z | 10 | Z10 | 110B | 4363
Z | 11 | Z11 | 110C | 4364
Z | 12 | Z12 | 110D | 4365
Z | 13 | Z13 | 110E | 4366
Z | 14 | Z14 | 110F | 4367
Z | 16 | Z16 | 1111 | 4369
Z | 17 | Z17 | 1112 | 4370
Z | 40 | Z40 | 1129 | 4393
Z | 41 | Z41 | 112A | 4394
Z | 42 | Z42 | 112B | 4395
Z | 43 | Z43 | 112C | 4396
Z | 44 | Z44 | 112D | 4397
Z | 45 | Z45 | 112E | 4398
Z | 46 | Z46 | 112F | 4399
Z | 50 | Z50 | 1133 | 4403
Z | 51 | Z51 | 1134 | 4404
Z | 52 | Z52 | 1135 | 4405
Z | 53 | Z53 | 1136 | 4406
Z | 54 | Z54 | 1137 | 4407
Z | 55 | Z55 | 1138 | 4408
Z | 56 | Z56 | 1139 | 4409
Z | 57 | Z57 | 113A | 4410
Z | 58 | Z58 | 113B | 4411
Z | 59 | Z59 | 113C | 4412
Z | 60 | Z60 | 113D | 4413
Z | 61 | Z61 | 113E | 4414
Z | 62 | Z62 | 113F | 4415
Z | 63 | Z63 | 1140 | 4416
Z | 64 | Z64 | 1141 | 4417
Z | 66 | Z66 | 1143 | 4419
Z | 67 | Z67 | 1144 | 4420
Z | 90 | Z90 | 115B | 4443
Z | 91 | Z91 | 115C | 4444
Z | 92 | Z92 | 115D | 4445
Z | 93 | Z93 | 115E | 4446
Z | 94 | Z94 | 115F | 4447
Z | 95 | Z95 | 1160 | 4448
F | 0 | F0 | 0001 | 1
F | 1 | F1 | 0002 | 2
F | 2 | F2 | 0003 | 3
F | 3 | F3 | 0004 | 4
F | 4 | F4 | 0005 | 5
F | 5 | F5 | 0006 | 6
F | 6 | F6 | 0007 | 7
F | 7 | F7 | 0008 | 8
F | 8 | F8 | 0009 | 9
F | 9 | F9 | 000A | 10
F | 10 | F10 | 000B | 11
F | 11 | F11 | 000C | 12
F | 12 | F12 | 000D | 13
F | 14 | F14 | 000F | 15
F | 15 | F15 | 0010 | 16
F | 16 | F16 | 0011 | 17
F | 18 | F18 | 0013 | 19
F | 20 | F20 | 0015 | 21
F | 21 | F21 | 0016 | 22
F | 22 | F22 | 0017 | 23
F | 23 | F23 | 0018 | 24
F | 24 | F24 | 0019 | 25
F | 25 | F25 | 001A | 26
F | 26 | F26 | 001B | 27
F | 27 | F27 | 001C | 28
F | 29 | F29 | 001E | 30
F | 30 | F30 | 001F | 31
F | 31 | F31 | 0020 | 32
F | 32 | F32 | 0021 | 33
F | 33 | F33 | 0022 | 34
F | 34 | F34 | 0023 | 35
F | 35 | F35 | 0024 | 36
F | 37 | F37 | 0026 | 38
F | 38 | F38 | 0027 | 39
F | 39 | F39 | 0028 | 40
F | 40 | F40 | 0029 | 41
F | 41 | F41 | 002A | 42
F | 42 | F42 | 002B | 43
F | 43 | F43 | 002C | 44
F | 44 | F44 | 002D | 45
F | 50 | F50 | 0033 | 51
F | 51 | F51 | 0034 | 52
F | 52 | F52 | 0035 | 53
F | 80 | F80 | 0051 | 81
E | 1 | E1 | 0102 | 258
E | 2 | E2 | 0103 | 259
E | 3 | E3 | 0104 | 260
E | 4 | E4 | 0105 | 261
E | 5 | E5 | 0106 | 262
E | 6 | E6 | 0107 | 263
E | 7 | E7 | 0108 | 264
E | 8 | E8 | 0109 | 265
E | 9 | E9 | 010A | 266
E | 10 | E10 | 010B | 267
E | 11 | E11 | 010C | 268
E | 12 | E12 | 010D | 269
E | 13 | E13 | 010E | 270
E | 14 | E14 | 010F | 271
E | 15 | E15 | 0110 | 272
E | 16 | E16 | 0111 | 273
E | 17 | E17 | 0112 | 274
E | 20 | E20 | 0115 | 277
E | 21 | E21 | 0116 | 278
E | 22 | E22 | 0117 | 279
E | 23 | E23 | 0118 | 280
E | 24 | E24 | 0119 | 281
E | 27 | E27 | 011C | 284
E | 29 | E29 | 011E | 286
E | 30 | E30 | 011F | 287
E | 31 | E31 | 0120 | 288
E | 32 | E32 | 0121 | 289
E | 34 | E34 | 0123 | 291
E | 35 | E35 | 0124 | 292
E | 36 | E36 | 0125 | 293
E | 37 | E37 | 0126 | 294
E | 38 | E38 | 0127 | 295
E | 39 | E39 | 0128 | 296
E | 40 | E40 | 0129 | 297
E | 41 | E41 | 012A | 298
E | 42 | E42 | 012B | 299
E | 43 | E43 | 012C | 300
E | 45 | E45 | 012E | 302
E | 46 | E46 | 012F | 303
E | 47 | E47 | 0130 | 304
E | 48 | E48 | 0131 | 305
E | 50 | E50 | 0133 | 307
E | 51 | E51 | 0134 | 308
E | 52 | E52 | 0135 | 309
E | 59 | E59 | 013C | 316
E | 60 | E60 | 013D | 317
E | 61 | E61 | 013E | 318
E | 62 | E62 | 013F | 319
E | 63 | E63 | 0140 | 320
E | 64 | E64 | 0141 | 321
E | 65 | E65 | 0142 | 322
E | 80 | E80 | 0151 | 337
E | 81 | E81 | 0152 | 338
E | 98 | E98 | 0163 | 355
E | 99 | E99 | 0164 | 356
C | 1 | C1 | 0202 | 514
C | 2 | C2 | 0203 | 515
C | 3 | C3 | 0204 | 516
C | 4 | C4 | 0205 | 517
C | 5 | C5 | 0206 | 518
C | 6 | C6 | 0207 | 519
C | 7 | C7 | 0208 | 520
C | 8 | C8 | 0209 | 521
C | 9 | C9 | 020A | 522
C | 10 | C10 | 020B | 523
C | 11 | C11 | 020C | 524
C | 12 | C12 | 020D | 525
C | 13 | C13 | 020E | 526
C | 14 | C14 | 020F | 527
C | 15 | C15 | 0210 | 528
C | 16 | C16 | 0211 | 529
C | 17 | C17 | 0212 | 530
C | 18 | C18 | 0213 | 531
C | 19 | C19 | 0214 | 532
C | 20 | C20 | 0215 | 533
C | 21 | C21 | 0216 | 534
C | 30 | C30 | 021F | 543
C | 31 | C31 | 0220 | 544
C | 32 | C32 | 0221 | 545
C | 33 | C33 | 0222 | 546
C | 34 | C34 | 0223 | 547
C | 35 | C35 | 0224 | 548
C | 36 | C36 | 0225 | 549
C | 37 | C37 | 0226 | 550
C | 38 | C38 | 0227 | 551
C | 39 | C39 | 0228 | 552
C | 41 | C41 | 022A | 554
C | 42 | C42 | 022B | 555
C | 43 | C43 | 022C | 556
C | 44 | C44 | 022D | 557
C | 45 | C45 | 022E | 558
C | 50 | C50 | 0233 | 563
C | 51 | C51 | 0234 | 564
C | 52 | C52 | 0235 | 565
C | 53 | C53 | 0236 | 566
P | 1 | P1 | 0302 | 770
P | 2 | P2 | 0303 | 771
P | 3 | P3 | 0304 | 772
P | 4 | P4 | 0305 | 773
P | 5 | P5 | 0306 | 774
P | 6 | P6 | 0307 | 775
P | 7 | P7 | 0308 | 776
P | 8 | P8 | 0309 | 777
P | 9 | P9 | 030A | 778
P | 10 | P10 | 030B | 779
P | 11 | P11 | 030C | 780
P | 12 | P12 | 030D | 781
P | 13 | P13 | 030E | 782
P | 14 | P14 | 030F | 783
P | 15 | P15 | 0310 | 784
P | 16 | P16 | 0311 | 785
P | 17 | P17 | 0312 | 786
P | 18 | P18 | 0313 | 787
P | 19 | P19 | 0314 | 788
P | 20 | P20 | 0315 | 789
P | 21 | P21 | 0316 | 790
P | 22 | P22 | 0317 | 791
P | 23 | P23 | 0318 | 792
P | 53 | P53 | 0336 | 822
P | 54 | P54 | 0337 | 823
P | 55 | P55 | 0338 | 824
P | 56 | P56 | 0339 | 825
P | 57 | P57 | 033A | 826
P | 99 | P99 | 0364 | 868
H | 3 | H3 | 0404 | 1028
H | 4 | H4 | 0405 | 1029
H | 5 | H5 | 0406 | 1030
H | 6 | H6 | 0407 | 1031
H | 7 | H7 | 0408 | 1032
H | 8 | H8 | 0409 | 1033
H | 9 | H9 | 040A | 1034
H | 11 | H11 | 040C | 1036
H | 12 | H12 | 040D | 1037
H | 13 | H13 | 040E | 1038
H | 14 | H14 | 040F | 1039
H | 15 | H15 | 0410 | 1040
H | 16 | H16 | 0411 | 1041
H | 17 | H17 | 0412 | 1042
H | 26 | H26 | 041B | 1051
H | 27 | H27 | 041C | 1052
H | 28 | H28 | 041D | 1053
H | 30 | H30 | 041F | 1055
H | 42 | H42 | 042B | 1067
H | 43 | H43 | 042C | 1068
H | 44 | H44 | 042D | 1069
H | 45 | H45 | 042E | 1070
H | 46 | H46 | 042F | 1071
H | 47 | H47 | 0430 | 1072
H | 48 | H48 | 0431 | 1073
H | 49 | H49 | 0432 | 1074
H | 50 | H50 | 0433 | 1075
H | 51 | H51 | 0434 | 1076
H | 52 | H52 | 0435 | 1077
H | 53 | H53 | 0436 | 1078
H | 54 | H54 | 0437 | 1079
H | 55 | H55 | 0438 | 1080
H | 56 | H56 | 0439 | 1081
H | 57 | H57 | 043A | 1082
H | 58 | H58 | 043B | 1083
H | 59 | H59 | 043C | 1084
H | 60 | H60 | 043D | 1085
H | 61 | H61 | 043E | 1086
H | 63 | H63 | 0440 | 1088
H | 64 | H64 | 0441 | 1089
H | 65 | H65 | 0442 | 1090
H | 66 | H66 | 0443 | 1091
H | 67 | H67 | 0444 | 1092
H | 68 | H68 | 0445 | 1093
H | 69 | H69 | 0446 | 1094
H | 70 | H70 | 0447 | 1095
H | 71 | H71 | 0448 | 1096
H | 72 | H72 | 0449 | 1097
H | 73 | H73 | 044A | 1098
H | 76 | H76 | 044D | 1101
H | 77 | H77 | 044E | 1102
H | 78 | H78 | 044F | 1103
H | 79 | H79 | 0450 | 1104
H | 80 | H80 | 0451 | 1105
H | 81 | H81 | 0452 | 1106
H | 82 | H82 | 0453 | 1107
H | 84 | H84 | 0455 | 1109
H | 85 | H85 | 0456 | 1110
H | 86 | H86 | 0457 | 1111
H | 87 | H87 | 0458 | 1112
H | 88 | H88 | 0459 | 1113
H | 89 | H89 | 045A | 1114
H | 90 | H90 | 045B | 1115
H | 91 | H91 | 045C | 1116
H | 92 | H92 | 045D | 1117
H | 93 | H93 | 045E | 1118
H | 94 | H94 | 045F | 1119
H | 95 | H95 | 0460 | 1120
H | 96 | H96 | 0461 | 1121
H | 97 | H97 | 0462 | 1122
H | 98 | H98 | 0463 | 1123
A | 1 | A1 | 0502 | 1282
A | 2 | A2 | 0503 | 1283
A | 3 | A3 | 0504 | 1284
A | 4 | A4 | 0505 | 1285
A | 5 | A5 | 0506 | 1286
A | 6 | A6 | 0507 | 1287
A | 7 | A7 | 0508 | 1288
A | 8 | A8 | 0509 | 1289
A | 9 | A9 | 050A | 1290
A | 10 | A10 | 050B | 1291
A | 11 | A11 | 050C | 1292
A | 12 | A12 | 050D | 1293
A | 13 | A13 | 050E | 1294
A | 14 | A14 | 050F | 1295
A | 15 | A15 | 0510 | 1296
A | 16 | A16 | 0511 | 1297
A | 17 | A17 | 0512 | 1298
A | 18 | A18 | 0513 | 1299
A | 19 | A19 | 0514 | 1300
A | 20 | A20 | 0515 | 1301
A | 21 | A21 | 0516 | 1302
A | 22 | A22 | 0517 | 1303
A | 23 | A23 | 0518 | 1304
A | 24 | A24 | 0519 | 1305
A | 25 | A25 | 051A | 1306
A | 26 | A26 | 051B | 1307
A | 27 | A27 | 051C | 1308
A | 28 | A28 | 051D | 1309
A | 29 | A29 | 051E | 1310
A | 30 | A30 | 051F | 1311
A | 31 | A31 | 0520 | 1312
A | 32 | A32 | 0521 | 1313
A | 33 | A33 | 0522 | 1314
A | 34 | A34 | 0523 | 1315
A | 35 | A35 | 0524 | 1316
A | 36 | A36 | 0525 | 1317
A | 37 | A37 | 0526 | 1318
A | 39 | A39 | 0528 | 1320
A | 40 | A40 | 0529 | 1321
A | 41 | A41 | 052A | 1322
A | 42 | A42 | 052B | 1323
A | 43 | A43 | 052C | 1324
A | 44 | A44 | 052D | 1325
A | 45 | A45 | 052E | 1326
A | 46 | A46 | 052F | 1327
A | 48 | A48 | 0531 | 1329
A | 51 | A51 | 0534 | 1332
A | 52 | A52 | 0535 | 1333
A | 53 | A53 | 0536 | 1334
A | 54 | A54 | 0537 | 1335
A | 55 | A55 | 0538 | 1336
A | 56 | A56 | 0539 | 1337
A | 57 | A57 | 053A | 1338
B | 1 | B1 | 1202 | 4610
B | 2 | B2 | 1203 | 4611
B | 3 | B3 | 1204 | 4612
B | 4 | B4 | 1205 | 4613
B | 5 | B5 | 1206 | 4614
B | 6 | B6 | 1207 | 4615
B | 7 | B7 | 1208 | 4616
B | 8 | B8 | 1209 | 4617
B | 9 | B9 | 120A | 4618
B | 10 | B10 | 120B | 4619
B | 11 | B11 | 120C | 4620
B | 12 | B12 | 120D | 4621
B | 13 | B13 | 120E | 4622
B | 14 | B14 | 120F | 4623
B | 15 | B15 | 1210 | 4624
B | 16 | B16 | 1211 | 4625
B | 17 | B17 | 1212 | 4626
B | 18 | B18 | 1213 | 4627
B | 20 | B20 | 1215 | 4629
B | 21 | B21 | 1216 | 4630
B | 22 | B22 | 1217 | 4631
B | 23 | B23 | 1218 | 4632
B | 24 | B24 | 1219 | 4633
B | 25 | B25 | 121A | 4634
B | 26 | B26 | 121B | 4635
B | 27 | B27 | 121C | 4636
B | 28 | B28 | 121D | 4637
B | 29 | B29 | 121E | 4638
B | 30 | B30 | 121F | 4639
B | 31 | B31 | 1220 | 4640
B | 32 | B32 | 1221 | 4641
B | 33 | B33 | 1222 | 4642
B | 34 | B34 | 1223 | 4643
B | 35 | B35 | 1224 | 4644
B | 36 | B36 | 1225 | 4645
B | 37 | B37 | 1226 | 4646
B | 39 | B39 | 1228 | 4648
B | 40 | B40 | 1229 | 4649
B | 41 | B41 | 122A | 4650
B | 42 | B42 | 122B | 4651
B | 43 | B43 | 122C | 4652
B | 44 | B44 | 122D | 4653
B | 45 | B45 | 122E | 4654
B | 46 | B46 | 122F | 4655
B | 48 | B48 | 1231 | 4657
B | 51 | B51 | 1234 | 4660
B | 52 | B52 | 1235 | 4661
B | 53 | B53 | 1236 | 4662
B | 54 | B54 | 1237 | 4663
B | 55 | B55 | 1238 | 4664
B | 56 | B56 | 1239 | 4665
B | 57 | B57 | 123A | 4666
R | 1 | R1 | 0A02 | 2562
R | 2 | R2 | 0A03 | 2563
R | 3 | R3 | 0A04 | 2564
R | 4 | R4 | 0A05 | 2565
R | 5 | R5 | 0A06 | 2566
R | 6 | R6 | 0A07 | 2567
R | 7 | R7 | 0A08 | 2568
R | 8 | R8 | 0A09 | 2569
R | 9 | R9 | 0A0A | 2570
R | 10 | R10 | 0A0B | 2571
R | 11 | R11 | 0A0C | 2572
R | 12 | R12 | 0A0D | 2573
R | 13 | R13 | 0A0E | 2574
R | 14 | R14 | 0A0F | 2575
R | 15 | R15 | 0A10 | 2576
R | 16 | R16 | 0A11 | 2577
R | 17 | R17 | 0A12 | 2578
R | 18 | R18 | 0A13 | 2579
R | 20 | R20 | 0A15 | 2581
R | 21 | R21 | 0A16 | 2582
R | 22 | R22 | 0A17 | 2583
R | 23 | R23 | 0A18 | 2584
R | 24 | R24 | 0A19 | 2585
R | 25 | R25 | 0A1A | 2586
R | 26 | R26 | 0A1B | 2587
R | 27 | R27 | 0A1C | 2588
R | 28 | R28 | 0A1D | 2589
R | 29 | R29 | 0A1E | 2590
R | 30 | R30 | 0A1F | 2591
R | 31 | R31 | 0A20 | 2592
R | 32 | R32 | 0A21 | 2593
R | 33 | R33 | 0A22 | 2594
R | 34 | R34 | 0A23 | 2595
R | 35 | R35 | 0A24 | 2596
R | 36 | R36 | 0A25 | 2597
R | 37 | R37 | 0A26 | 2598
R | 39 | R39 | 0A28 | 2600
R | 40 | R40 | 0A29 | 2601
R | 41 | R41 | 0A2A | 2602
R | 42 | R42 | 0A2B | 2603
R | 43 | R43 | 0A2C | 2604
R | 44 | R44 | 0A2D | 2605
R | 45 | R45 | 0A2E | 2606
R | 46 | R46 | 0A2F | 2607
R | 48 | R48 | 0A31 | 2609
R | 51 | R51 | 0A34 | 2612
R | 52 | R52 | 0A35 | 2613
R | 53 | R53 | 0A36 | 2614
R | 54 | R54 | 0A37 | 2615
R | 55 | R55 | 0A38 | 2616
R | 56 | R56 | 0A39 | 2617
R | 57 | R57 | 0A3A | 2618
J | 1 | J1 | 0D02 | 3330
J | 2 | J2 | 0D03 | 3331
J | 3 | J3 | 0D04 | 3332
J | 4 | J4 | 0D05 | 3333
J | 5 | J5 | 0D06 | 3334
J | 6 | J6 | 0D07 | 3335
J | 8 | J8 | 0D09 | 3337
J | 9 | J9 | 0D0A | 3338
J | 10 | J10 | 0D0B | 3339
J | 11 | J11 | 0D0C | 3340
J | 12 | J12 | 0D0D | 3341
J | 13 | J13 | 0D0E | 3342
J | 15 | J15 | 0D10 | 3344
J | 16 | J16 | 0D11 | 3345
J | 17 | J17 | 0D12 | 3346
J | 18 | J18 | 0D13 | 3347
J | 19 | J19 | 0D14 | 3348
J | 21 | J21 | 0D16 | 3350
J | 22 | J22 | 0D17 | 3351
J | 56 | J56 | 0D39 | 3385
J | 57 | J57 | 0D3A | 3386
J | 58 | J58 | 0D3B | 3387
J | 59 | J59 | 0D3C | 3388
J | 60 | J60 | 0D3D | 3389
J | 61 | J61 | 0D3E | 3390
J | 62 | J62 | 0D3F | 3391
J | 63 | J63 | 0D40 | 3392
J | 64 | J64 | 0D41 | 3393
J | 65 | J65 | 0D42 | 3394
J | 66 | J66 | 0D43 | 3395
J | 67 | J67 | 0D44 | 3396
J | 68 | J68 | 0D45 | 3397
J | 69 | J69 | 0D46 | 3398
J | 70 | J70 | 0D47 | 3399
J | 71 | J71 | 0D48 | 3400
J | 72 | J72 | 0D49 | 3401
J | 73 | J73 | 0D4A | 3402
J | 74 | J74 | 0D4B | 3403
J | 75 | J75 | 0D4C | 3404
J | 76 | J76 | 0D4D | 3405
J | 77 | J77 | 0D4E | 3406
J | 78 | J78 | 0D4F | 3407
J | 79 | J79 | 0D50 | 3408
J | 80 | J80 | 0D51 | 3409
J | 81 | J81 | 0D52 | 3410
J | 82 | J82 | 0D53 | 3411
J | 83 | J83 | 0D54 | 3412
J | 84 | J84 | 0D55 | 3413
J | 85 | J85 | 0D56 | 3414
J | 86 | J86 | 0D57 | 3415
J | 87 | J87 | 0D58 | 3416
J | 88 | J88 | 0D59 | 3417
J | 90 | J90 | 0D5B | 3419
J | 91 | J91 | 0D5C | 3420
J | 92 | J92 | 0D5D | 3421
J | 95 | J95 | 0D60 | 3424
J | 96 | J96 | 0D61 | 3425
J | 97 | J97 | 0D62 | 3426
J | 98 | J98 | 0D63 | 3427
J | 99 | J99 | 0D64 | 3428
D | 1 | D1 | 1302 | 4866
D | 2 | D2 | 1303 | 4867
D | 3 | D3 | 1304 | 4868
D | 4 | D4 | 1305 | 4869
D | 6 | D6 | 1307 | 4871
D | 9 | D9 | 130A | 4874
D | 10 | D10 | 130B | 4875
D | 11 | D11 | 130C | 4876
D | 12 | D12 | 130D | 4877
D | 13 | D13 | 130E | 4878
D | 14 | D14 | 130F | 4879
D | 15 | D15 | 1310 | 4880
D | 16 | D16 | 1311 | 4881
D | 17 | D17 | 1312 | 4882
D | 21 | D21 | 1316 | 4886
D | 22 | D22 | 1317 | 4887
D | 23 | D23 | 1318 | 4888
D | 24 | D24 | 1319 | 4889
D | 25 | D25 | 131A | 4890
D | 32 | D32 | 1321 | 4897
D | 33 | D33 | 1322 | 4898
D | 51 | D51 | 1334 | 4916
D | 52 | D52 | 1335 | 4917
D | 53 | D53 | 1336 | 4918
D | 54 | D54 | 1337 | 4919
D | 55 | D55 | 1338 | 4920
D | 59 | D59 | 133C | 4924
D | 61 | D61 | 133E | 4926
D | 62 | D62 | 133F | 4927
D | 63 | D63 | 1340 | 4928
D | 67 | D67 | 1344 | 4932
D | 68 | D68 | 1345 | 4933
D | 99 | D99 | 1364 | 4964
Y | 1 | Y1 | 0E02 | 3586
Y | 2 | Y2 | 0E03 | 3587
Y | 3 | Y3 | 0E04 | 3588
Y | 4 | Y4 | 0E05 | 3589
Y | 5 | Y5 | 0E06 | 3590
Y | 6 | Y6 | 0E07 | 3591
Y | 7 | Y7 | 0E08 | 3592
Y | 8 | Y8 | 0E09 | 3593
Y | 9 | Y9 | 0E0A | 3594
Y | 10 | Y10 | 0E0B | 3595
Y | 11 | Y11 | 0E0C | 3596
Y | 12 | Y12 | 0E0D | 3597
Y | 13 | Y13 | 0E0E | 3598
Y | 14 | Y14 | 0E0F | 3599
Y | 15 | Y15 | 0E10 | 3600
Y | 16 | Y16 | 0E11 | 3601
Y | 17 | Y17 | 0E12 | 3602
Y | 18 | Y18 | 0E13 | 3603
Y | 19 | Y19 | 0E14 | 3604
Y | 20 | Y20 | 0E15 | 3605
Y | 97 | Y97 | 0E62 | 3682
Y | 98 | Y98 | 0E63 | 3683
Y | 99 | Y99 | 0E64 | 3684